## 扉-1 招标工程量清单扉页
| 韶关市第五中学办公楼改造 |  |  |  | 工程
招 标 工 程 量 清 单
招 标 人： |  |  | 造价咨询人：
|  | （单位盖章） |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人： |  |  | 法定代表人 或其授权人：
|  | (签字或盖章) |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  | 复 核 人：
|  | (造价人员签字盖专用章) |  | (造价工程师签字盖专用章)
编制时间： |  |  | 复核时间：
扉-1

## 表-01 总说明
总 说 明
项目名称：韶关市第五中学办公楼改造工程 | 第 1 页 共 1 页
一、工程概况： 建设单位：韶关市第五中学 工程名称：韶关市第五中学办公楼改造工程 工程范围：施工图纸所有范围 二、编制依据 1、执行标准：《中华人民共和国建设工程工程量清单计价规范》 (GB50500-2013)、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》(GB50854-2013)、《2010年广东省建设工程计价通则》、《广东省建筑与装饰工程综合定额(2018)》、《广东省安装工程综合定额(2018)》、《广东省市政工程综合定额(2018)》、2018年《广东省建设施工机械台班费用》等及现行的工程施工规范和省市工程造价管理的有关规定等为编制依据； 2、编制方式：以清单计价方式编制。

## 表-02-1 建设项目招标控制价汇总表(含单位工程)
建设项目招标控制价汇总表
工程名称：韶关市第五中学办公楼改造工程 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 单项工程名称 | 金额（元） | 其中: （元）
|  |  | 暂估价 | 绿色施工安全防护措施费 |  | 规费
1 | 韶关市第五中学办公楼改造工程 |  |  | 133681.14
1.1 | 土建工程 |  |  | 99775.3
1.2 | 安装工程 |  |  | 33905.84
合计 |  |  |  | 133681.14
注：本表适用于工程项目招标控制价或投标报价的汇总。
表-02

## 表-04 单位工程招标控制价汇总表【土建工程】
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：土建工程 |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额:(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计
1.1 | 拆除工程
1.2 | 砌筑工程
1.3 | 门窗工程
1.4 | 金属结构工程
1.5 | 屋面及防水工程
1.6 | 楼地面装饰工程
1.7 | 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程
1.8 | 天棚工程
1.9 | 油漆、涂料、裱糊工程
1.10 | 其他装饰工程
2 | 措施合计
2.1 | 绿色施工安全防护措施费
2.2 | 其他措施费
3 | 其他项目
3.1 | 暂列金额
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价
5 | 增值税销项税额
6 | 总造价
7 | 总造价下浮5%
8 | 人工费
招标控制价合计=1+2+3+5
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表【土建工程】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：土建工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
拆除工程
1 | 011601001001 | 砖砌体拆除 | 1.原有卫生间砖砌墙体拆除 2.废料外运:运距综合考虑 |  | m3 | 2.78
2 | 011601001003 | 砖砌体拆除 | 1.原有屋面砼预制板隔热砖砌垫块拆除 2.废料外运:运距综合考虑 |  | m3 | 17.66
3 | 011601001002 | 砖砌体拆除 | 1.原有洗手台拆除 2.废料外运:运距综合考虑 |  | m3 | 1.14
4 | 011606001001 | 楼地面龙骨及饰面拆除 | 1.原有木地板拆除 2.废料外运:运距综合考虑 |  | m2 | 106.22
5 | 011605001001 | 平面块料拆除 | 1.原有地砖及找平层拆除 2.废料外运:运距综合考虑 |  | m2 | 17.81
6 | 010101004002 | 挖基坑土方 | 1.卫生间原有碎砖回填凿除 |  | m3 | 4.12
7 | 011604002001 | 立面抹灰层拆除 | 1.拆除部位:室内墙面 2.抹灰层种类:拆除抹灰及油漆面 20mm厚 3.废料外运:运距综合考虑 |  | m2 | 1990.13
8 | 011604002002 | 立面抹灰层拆除 | 1.拆除部位:女儿墙内侧墙面 2.抹灰层种类:拆除抹灰 20mm厚 3.废料外运:运距综合考虑 |  | m2 | 27.15
9 | 011605002001 | 立面块料拆除 | 1.拆除部位:外墙墙面 2.抹灰层种类:拆除原有外墙砖及找平层 30mm厚 3.废料外运:运距综合考虑 |  | m2 | 842.95
10 | 011605001002 | 平面块料拆除 | 1.拆除部位:卫生间墙面 2.抹灰层种类:拆除原有瓷片及找平层 30mm厚 3.废料外运:运距综合考虑 |  | m2 | 102.77
11 | 011606003002 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | 1.天棚面与梯屋侧面墙木饰面板拆除 |  | m2 | 1.95
12 | 011606002001 | 墙柱面龙骨及饰面拆除 | 1.拆除的部位:原有会议室墙裙拆除 2.龙骨及饰面种类:木饰墙裙 3.废料外运:运距综合考虑 |  | m2 | 26.5
13 | 011609002001 | 隔断隔墙拆除 | 1.拆除的部位:原有释压室隔断拆除 2.废料外运:运距综合考虑 |  | m2 | 31.3
14 | 011609002002 | 隔断隔墙拆除 | 1.原有木踢脚线拆除 2.废料外运:运距综合考虑 |  | m2 | 9.8
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：土建工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
15 | 011606003001 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | 1.拆除的部位:室内天棚面 2.龙骨及饰面种类:600*600铝扣天花拆除 3.废料外运:运距综合考虑 |  | m2 | 217.32
16 | 011604003001 | 天棚抹灰面拆除 | 1.拆除部位:天棚面 2.抹灰层种类:拆除底层抹灰 20mm厚 3.废料外运:运距综合考虑 |  | m2 | 679.33
17 | 011610002002 | 金属门窗拆除 | 1.原有金属门拆除 2.5平方以内 2.拆除废料外运 运距综合考虑 |  | m2 | 8.82
18 | 011610002003 | 金属门窗拆除 | 1.原有金属门拆除 4平方以内 2.拆除废料外运 运距综合考虑 |  | m2 | 3.51
19 | 011610001001 | 木门窗拆除 | 1.原有木门拆除 2.5平方以内 2.拆除废料外运 运距综合考虑 |  | m2 | 65.35
20 | 011610001002 | 木门窗拆除 | 1.原有木门拆除 4平方以内 2.拆除废料外运 运距综合考虑 |  | m2 | 6.35
21 | 011610001003 | 木门窗拆除 | 1.原有木窗拆除 2.5平方以内 2.拆除废料外运 运距综合考虑 |  | m2 | 4.32
22 | 011614004001 | 门套拆除 | 1.原有木门套拆除 2.拆除废料外运 运距综合考虑 |  | m | 10.5
23 | 011610002001 | 防盗网拆除 | 1.原有防盗网拆除 2.拆除废料外运 运距综合考虑 |  | m2 | 287.71
24 | 011605001003 | 平面块料拆除 | 1.拆除部位:屋面原有砼预制板隔热层 2.废料外运:人工装自卸汽车运10km |  | m2 | 169.8
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：土建工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
25 | 011604001002 | 平面抹灰层拆除 | 1.拆除部位:屋面楼地面 2.抹灰层种类:水泥砂浆面层 50mm 3.废料外运:人工装自卸汽车运10km |  | m2 | 263.03
26 | 011508004001 | 宣传挂件 | 1.宣传牌保护性拆除 3650*1000mm 2.拆除后运至指定位置 |  | 块 | 1
27 | 01B001 | 器材、桌椅、教学用品搬运费 | 1.器材、桌椅、教学用品、办公用品柜等办公用品搬运至本楼首层室外地坪，待工程完工后搬回原位 |  | 项 | 1
拆除工程合计
砌筑工程
28 | 010402001001 | 砌块墙 | 1.砌块品种、规格、强度等级:蒸压灰砂砖 240×175×115 2.墙体类型:内墙 180mm 3.砂浆强度等级:砌筑砂浆M7.5 |  | m3 | 10.04
29 | 010401012001 | 零星砌砖 | 1.水厕(蹲位) 水泥砂浆面 合并制作子目 湿拌砌筑砂浆 砌筑灰缝≥5mm M7.5 合并制作子目 湿拌地面砂浆 地面普通找平 M20 |  | 个 | 6
砌筑工程合计
门窗工程
30 | 010802001001 | 金属(塑钢)门 | 1.门代号及洞口尺寸:M1:1050*2100mm 2.门框、扇材质:不锈钢单扇平开门（双面全封板） |  | 樘 | 29
31 | 010802001002 | 金属(塑钢)门 | 1.门代号及洞口尺寸:M5:1350*2600mm 2.门框、扇材质:不锈钢双扇平开门（双面全封板） |  | 樘 | 1
32 | 010802001004 | 金属(塑钢)门 | 1.门代号及洞口尺寸:M6:1050*2100mm 2.门框、扇材质:不锈钢单扇平开门（双面全封板） |  | 樘 | 4
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：土建工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 4 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
33 | 010802001003 | 金属(塑钢)门 | 1.门代号及洞口尺寸:M7:1350*2100mm 2.门框、扇材质:不锈钢单扇平开门（双面全封板） |  | 樘 | 1
34 | 010802001005 | 金属(塑钢)门 | 1.门代号及洞口尺寸:M8:700*2000mm 2.门框、扇材质:钢质单扇平开门（双面全封板） |  | 樘 | 1
35 | 010808004001 | 金属门窗套 | 1.窗代号及洞口尺寸:M4 1050*2100 2.门窗套展开宽度:500mm宽 3.面层材料品种、规格:不锈钢门套 |  | m2 | 5.25
36 | 010807001001 | 金属(塑钢、断桥)窗 | 1.窗代号及洞口尺寸:C4:1350*1650 2.框、扇材质:铝合金双扇推拉窗 3.玻璃品种、厚度:5厚钢化玻璃 |  | 樘 | 4
37 | 010807003001 | 金属百叶窗 | 1.窗代号及洞口尺寸:C3:600*600 2.框、扇材质:铝合金百叶窗 |  | 樘 | 12
38 | 010807005001 | 金属格栅窗 | 1.不锈钢防盗网 1.0mm厚 |  | m2 | 287.71
39 | 粤R1-5-68 | 金属门窗检修 铝合金窗 | 1.铝合金门窗轮子更换 |  | 扇 | 412
门窗工程合计
金属结构工程
40 | 010603003001 | 钢管柱 | 1.DN100镀锌圆管 4mm厚 |  | t | 0.938
41 | 010602003001 | 钢桁架 | 1.40*60*3镀锌方通支撑及屋架 2.100*60*5镀锌方通横梁 |  | t | 6.088
42 | 010606002001 | 钢檩条 | 1.40*60*3镀锌檩条檩条，间距700mm |  | t | 2.7997
43 | 010901002001 | 型材屋面 | 1.5.0mm厚树脂瓦屋面 |  | m2 | 397.37
44 | 010516002001 | 预埋铁件 | 1.预埋件 300*300*14mm镀锌钢板 |  | t | 0.3264
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：土建工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 5 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
45 | 011405001001 | 金属面油漆 | 1.防火漆二遍 耐火极限h(涂层厚度mm) 1.5h(2.0mm) 2.机喷环氧富锌防锈漆两两遍，环氧富锌漆一底一面 |  | m2 | 345.7736
金属结构工程合计
屋面及防水工程
46 | 010903002001 | 墙面涂膜防水 | 卫生间墙面防水 1.2厚单组份聚氨酯涂膜防水 I型 |  | m2 | 94.54
47 | 010903002002 | 墙面涂膜防水 | 外墙面防水 1.聚合物水泥(JS)防水涂料 1.5mm厚 |  | m2 | 815.665
48 | 010904002002 | 楼(地)面涂膜防水 | 1.聚合物水泥(JS)防水涂料 2mm厚 |  | m2 | 18.96
49 | 010904001001 | 楼(地)面卷材防水 | 1.APF自粘式防水卷材 3.0mm厚 |  | m2 | 29.4
50 | 010902001001 | 屋面卷材防水 | 层面防水 1.20厚1:2水泥砂浆找平层 2.3.0mm厚APF自粘式防水卷材，上翻300 3.40厚1:2水泥砂浆保护层 |  | m2 | 263.03
屋面及防水工程合计
楼地面装饰工程
51 | 011604001003 | 清洗地面 | 1.酸洗地面 |  | m2 | 106.22
52 | 011102003001 | 块料楼地面 | 1.20mm厚1：2.5水泥砂浆找平层 2.10mm厚1：2.5水泥砂浆保护层 3.300*300防滑砖铺贴 |  | m2 | 18.96
53 | 011104002001 | 竹、木(复合)地板 | 1.22mm厚复合实木地板 2.1.5mm防潮垫 |  | m2 | 106.22
54 | 011105005001 | 木质踢脚线 | 1.100mm高木地脚线 |  | m2 | 16.36
楼地面装饰工程合计
墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：土建工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 6 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
55 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 | 内墙面 1.20mm1：2.5水泥砂浆找平层 |  | m2 | 2176.29
56 | 011201001002 | 墙面一般抹灰 | 外墙面 1.10mm 1：2.5水泥砂浆找平层 2.满挂钢丝网（Φ0.9@20*20成品镀锌网片，用钢钉固定） 3.15mm 1：2.5防水水泥砂浆 |  | m2 | 870.1
57 | 011204003001 | 块料墙面 | 卫生间墙面 1.20mm1：2.5水泥砂浆找平层 2.300*600瓷片铺贴 |  | m2 | 94.54
58 | 011204003002 | 块料墙面 | 释压室走廊墙裙 1.1.20mm1：2.5水泥砂浆找平层 2.300*600瓷片铺贴 |  | m2 | 8.26
59 | 011207001001 | 墙面装饰板 | 1.墙面贴竹木复合墙板 |  | m2 | 67.94
60 | 011207001002 | 墙面装饰板 | 软包墙面 1.30*40木龙骨底架，间距300； 2.18mm细木工板 3.9mm多层板，30mm高密度海绵，软皮革面层 |  | m2 | 161.75
61 | 011210005001 | 成品隔断 | 1.15mm厚抗倍特隔断 |  | m2 | 17.72
62 | 011207001003 | 墙面装饰板 | 1.硅酸钙板封书柜面 |  | m2 | 4.16
63 | 011207001004 | 墙面装饰板 | 1.不锈钢板封天棚面与梯屋侧面墙 |  | m2 | 1.95
墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程合计
天棚工程
64 | 011301001001 | 天棚抹灰 | 1.基层类型:现浇混凝土板 2.抹灰厚度、材料种类:20mm厚1：2水泥砂浆抹灰 |  | m2 | 679.33
65 | 011302001001 | 吊顶天棚 | 1.装配式U型轻钢天棚龙骨(不上人型) 面层规格(mm) 600×600 平面 2.方型铝扣板面层 600×600 |  | m2 | 264.34
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：土建工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 7 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
66 | 011302001002 | 吊顶天棚 | 1.装配式U型轻钢天棚龙骨(不上人型) 面层规格(mm) 300×300 平面 2.方型铝扣板面层 300×300 |  | m2 | 18.96
天棚工程合计
油漆、涂料、裱糊工程
67 | 011406001003 | 抹灰面油漆 | 1.基层类型:一般抹灰面 2.腻子种类:成品腻子粉(一般型)Y型 3.刮腻子遍数:2遍 4.油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆二底二面 5.部位:内墙面 |  | m2 | 1878.11
68 | 011406001005 | 抹灰面油漆 | 1.基层类型:石膏板面 2.腻子种类:成品腻子粉(一般型)Y型 3.刮腻子遍数:2遍 4.油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆二底二面 5.部位:内墙面 |  | m2 | 4.16
69 | 011406001004 | 抹灰面油漆 | 外墙真石漆 1.刮成品耐水型腻子两遍 2.喷真石漆一底两面 |  | m2 | 986.449
70 | 011406001001 | 抹灰面油漆 | 1.基层类型:一般抹灰面 2.腻子种类:成品腻子粉(一般型)Y型 3.刮腻子遍数:2遍 4.油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆底油两遍面油两遍 5.部位:室内天棚面 |  | m2 | 760.61
71 | 011406001002 | 抹灰面油漆 | 1.基层类型:一般抹灰面 2.腻子种类:成品腻子粉(耐水型)N型 3.刮腻子遍数:2遍 4.油漆品种、刷漆遍数:耐水型乳胶漆底油两遍面油两遍 5.部位:楼梯间及走廊天棚面 |  | m2 | 389.3
油漆、涂料、裱糊工程合计
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：土建工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 8 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
其他装饰工程
72 | 011508004002 | 宣传挂件 | 1.宣传挂件 3650*1000mm |  | 块 | 1
73 | 011505010001 | 镜面玻璃 | 1.镜面玻璃 450*600 |  | m2 | 1.08
其他装饰工程合计
分部分项合计
措施项目
74 | 粤011701008001 | 综合钢脚手架 | 1.综合钢脚手架搭拆 高度(m以内) 20.5 2.装修用综合脚手架使用费 |  | m2 | 898.07
75 | 粤011701010001 | 满堂脚手架 | 满堂脚手架(钢管) 基本层3.6m 实际高度(m):6.3 |  | m2 | 2.24
76 | 粤011701012001 | 活动脚手架 | 1.墙柱面活动脚手架 |  | m2 | 5199.07
77 | 粤011701012002 | 活动脚手架 | 1.天棚活动脚手架 |  | m2 | 1191.76
78 | 粤011703002001 | 单独装饰装修工程垂直运输 | 1.材料垂直运输 |  | 项 | 1
79 | 粤011703002002 | 单独装饰装修工程垂直运输 | 1.废料垂直运输 |  | 项 | 1
80 | 011707007001 | 已完工程及设备保护 | 1.楼地面成品保护 胶合板 |  | 项 | 1
81 | 011707007002 | 已完工程及设备保护 | 1.门窗尼龙编织布遮盖 |  | 项 | 1
单价措施合计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-09 综合单价分析表（全费用）【土建工程】
综合单价分析表
工程名称： | [10 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第 页 共 页
项目编码 |  |  |  | 项目名称 | [5 empty] | 计量单位 |  |  |  |  | 工程量
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 | [7 empty] | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 | 利润 | 规费 | 税金 |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 |  | 利润 | 规费 | 税金
人工单价 |  | 小计
元/工日 |  | 未计价材料费
清单项目综合单价
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | [7 empty] | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） |  |  | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 其他材料费 | [10 empty] | - |  |  |  |  | -
| 材料费小计 | [10 empty] | - |  |  |  |  | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09

## 表-11 总价措施项目清单与计价表【土建工程】
总价措施项目清单与计价表
工程名称：土建工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注
1 | LSSGCSF00001 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 13 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率19%
2 | WMGDZJF00001 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，市级文明工地为1.20%；省级文明工地为2.10%
3 | 011707002001 | 夜间施工增加费 |  | 20 | [5 empty] | 以夜间施工项目人工费的20%计算
4 | GGCSF0000001 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项的（人工费+施工机具费）*0.3 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
5 | QTFY00000001 | 其他费用 | [7 empty] | 按经批准的专项施工组织方案计算
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表【土建工程】
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：土建工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 19039.44 |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价 | 0.00
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 0.00 |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
合 计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-12-1 暂列金额表【土建工程】
暂列金额明细表
工程名称：土建工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 | 计量单位 |  | 暂定金额（元） |  | 备注
1 | 不可预见费 | 项 |  | 19039.44
合 计 |  |  |  | 19039.44 |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表【土建工程】
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：土建工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13

## 表-04 单位工程招标控制价汇总表【安装工程】
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：安装工程 |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额:(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计
1.1 | 拆除部分
1.2 | 换新工程
2 | 措施合计
2.1 | 绿色施工安全防护措施费
2.2 | 其他措施费
3 | 其他项目
3.1 | 暂列金额
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价
5 | 增值税销项税额
6 | 总造价
7 | 总造价下浮8%
8 | 人工费
招标控制价合计=1+2+3+5
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表【安装工程】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
拆除部分
给排水系统
1 | 031004003001 | 洗脸盆 | 1.名称:拆除洗手盆 2.规格、类型:台式 |  | 组 | 4
2 | 031004014001 | 给、排水附(配)件 | 1.名称:拆除水龙头 2.型号、规格:DN25 |  | 个 | 4
3 | 031004007001 | 小便器 | 1.名称:拆除壁挂小便器 |  | 组 | 4
4 | 031004006001 | 大便器 | 1.名称:拆除大便器（无水箱） |  | 组 | 6
5 | 030404033001 | 风扇 | 1.名称:拆除排气扇 |  | 台 | 4
6 | 031001001001 | 镀锌钢管 | 1.名称:拆除污水管 镀锌钢管DN100 |  | m | 13.9
7 | 031001001002 | 镀锌钢管 | 1.名称:拆除给水管 镀锌钢管DN40 |  | m | 10.36
8 | 031001001003 | 镀锌钢管 | 1.名称:拆除给水管 镀锌钢管DN20 |  | m | 16.32
9 | 031001005001 | 铸铁管 | 1.名称:拆除污水管 铸铁管DN200 |  | m | 9.36
给排水系统合计
强电系统
10 | 030404034001 | 照明开关 | 1.名称:拆除一位开关 |  | 个 | 2
11 | 030404034002 | 照明开关 | 1.名称:拆除二位开关 |  | 个 | 16
12 | 030404034003 | 照明开关 | 1.名称:拆除三位开关 |  | 个 | 28
13 | 030404035001 | 插座 | 1.名称:拆除二三插座 |  | 个 | 103
14 | 030404035002 | 插座 | 1.名称:拆除空调插座 |  | 个 | 32
15 | 030404036001 | 其他电器 | 1.名称:拆除可调节风扇开关 |  | 个 | 32
16 | 030404033002 | 风扇 | 1.名称:拆除吊扇 |  | 台 | 30
17 | 030404033003 | 风扇 | 1.名称:拆除摇头扇 |  | 台 | 2
18 | 030404033004 | 风扇 | 1.名称:拆除排气扇 |  | 台 | 6
19 | 030412005001 | 荧光灯 | 1.名称:拆除节能单管荧光灯 |  | 套 | 55
20 | 030412001001 | 普通灯具 | 1.名称:拆除壁灯 |  | 套 | 9
21 | 030412004001 | 装饰灯 | 1.名称:拆除节能LED平面灯盘 2.规格:600*600 |  | 套 | 26
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
22 | 030412004002 | 装饰灯 | 1.名称:拆除造型玻璃灯 |  | 套 | 1
23 | 030404017001 | 配电箱 | 1.名称:拆除配电箱 |  | 台 | 9
24 | 030411002001 | 线槽 | 1.名称:拆除线槽 2.规格:100mm以下 |  | m | 1411.03
25 | 030411004001 | 配线 | 1.名称:拆除线槽配线 2.规格:BV-6 |  | m | 3566.79
26 | 030411004002 | 配线 | 1.名称:拆除线槽配线 2.规格:BV-2.5 |  | m | 3737.78
27 | 030411006001 | 接线盒 | 1.名称:拆除接线盒 |  | 个 | 342
28 | 031002002001 | 设备支架 | 1.材质:拆除设备支架 2.形式:空调支架 |  | 套 | 33
29 | 030701003001 | 空调器 | 1.名称:拆除空调外机 |  | 台 | 33
强电系统合计
综合布线系统
30 | 030411002002 | 线槽 | 1.名称:拆除线槽 2.规格:PR-100x50 |  | m | 154.9
31 | 030411002003 | 线槽 | 1.名称:拆除线槽 2.规格:100mm以下 |  | m | 419.24
32 | 030502012001 | 信息插座 | 1.名称:拆除网络插座 |  | 个 | 67
33 | 030502005001 | 双绞线缆 | 1.名称:拆除六类屏蔽网线 |  | m | 1800.77
综合布线系统合计
拆除部分合计
换新工程
给排水系统
34 | 031001006001 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:生活给水 3.材质、规格:PPR给水管DN40 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗、管道消毒 |  | m | 20.46
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
35 | 031001006002 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:生活给水 3.材质、规格:PPR给水管DN25 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗、管道消毒 |  | m | 18.16
36 | 031001006003 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:生活给水 3.材质、规格:PPR给水管DN15 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗、管道消毒 |  | m | 5
37 | 031001006004 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:污水 3.材质、规格:U-PVC排水管De200 4.连接形式:粘接 |  | m | 21
38 | 031001006005 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:污水 3.材质、规格:U-PVC排水管De110 4.连接形式:粘接 |  | m | 6.3
39 | 031001006006 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:污水 3.材质、规格:U-PVC排水管De75 4.连接形式:粘接 |  | m | 1.8
40 | 031001006007 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:污水 3.材质、规格:U-PVC排水管De40 4.连接形式:粘接 |  | m | 11.37
41 | 031002001001 | 管道支架 | 1.管架形式:成品管卡De200 |  | 套 | 17
42 | 031002001002 | 管道支架 | 1.管架形式:成品管卡De110 |  | 套 | 4
43 | 031002001003 | 管道支架 | 1.管架形式:成品管卡De75 |  | 套 | 2
44 | 031002001005 | 管道支架 | 1.管架形式:成品管卡De40 |  | 套 | 19
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 4 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
45 | 031002001004 | 管道支架 | 1.管架形式:成品管卡DN40 |  | 套 | 17
46 | 031002001006 | 管道支架 | 1.管架形式:成品管卡DN25 |  | 套 | 20
47 | 031002001007 | 管道支架 | 1.管架形式:成品管卡DN15 |  | 套 | 7
48 | 031002003001 | 套管 | 1.名称、类型:刚性防水套管 2.规格:介质管道DN200 |  | 个 | 1
49 | 031002003002 | 套管 | 1.名称、类型:刚性防水套管 2.规格:介质管道DN40 |  | 个 | 1
50 | 031002003003 | 套管 | 1.名称、类型:一般塑料套管 2.规格:介质管道DN200 |  | 个 | 3
51 | 031002003004 | 套管 | 1.名称、类型:一般塑料套管 2.规格:介质管道DN40 |  | 个 | 3
52 | 031003001001 | 螺纹阀门 | 1.类型:截止阀DN40 |  | 个 | 1
53 | 031003001002 | 螺纹阀门 | 1.类型:截止阀DN25 |  | 个 | 4
54 | 031004003002 | 洗脸盆 | 1.名称:立柱式洗手盆 2.附件名称、数量:含单冷不锈钢水龙头 |  | 组 | 4
55 | 031004007002 | 小便器 | 1.名称:感应式壁挂小便器 |  | 组 | 4
56 | 031004014002 | 给、排水附(配)件 | 1.名称:不锈钢地漏De40 |  | 个 | 4
57 | 031004006002 | 大便器 | 1.名称:蹲式大便器 2.规格、类型:高水箱 |  | 组 | 6
给排水系统合计
强电系统
58 | 030412004003 | 装饰灯 | 1.名称:节能LED平面灯盘 2.规格:600*600 3.安装形式:吸顶式 |  | 套 | 26
59 | 030412004004 | 装饰灯 | 1.名称:节能LED平面灯盘 2.规格:300*300 3.安装形式:吸顶式 |  | 套 | 4
60 | 030412005002 | 荧光灯 | 1.名称:节能LED单管灯 2.安装形式:吸顶 |  | 套 | 56
61 | 030404033005 | 风扇 | 1.名称:吊扇 2.规格:56寸 |  | 台 | 30
62 | 030404033006 | 风扇 | 1.名称:排气扇 |  | 台 | 6
63 | 030404034004 | 照明开关 | 1.名称:一位开关 |  | 个 | 2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 5 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
64 | 030404034005 | 照明开关 | 1.名称:二位开关 |  | 个 | 20
65 | 030404034006 | 照明开关 | 1.名称:三位开关 |  | 个 | 27
66 | 030404036002 | 其他电器 | 1.名称:风扇调速开关 |  | 个 | 30
67 | 030404035003 | 插座 | 1.名称:二三插座 |  | 个 | 167
68 | 030404035004 | 插座 | 1.名称:空调插座 |  | 个 | 38
69 | 030404035005 | 插座 | 1.名称:空调开关 |  | 个 | 3
70 | 030404017002 | 配电箱 | 1.名称:一、二层配电箱 2.型号:半周长0.5m 3.安装方式:悬挂式 |  | 台 | 2
71 | 030404017003 | 配电箱 | 1.名称:三层配电箱 2.型号:半周长0.5m 3.安装方式:悬挂式 |  | 台 | 1
72 | 030404017004 | 配电箱 | 1.名称:四层配电箱 2.型号:半周长0.5m 3.安装方式:悬挂式 |  | 台 | 1
73 | 030404017005 | 配电箱 | 1.名称:五层东配电箱 2.型号:半周长0.5m 3.安装方式:悬挂式 |  | 台 | 1
74 | 030404017008 | 配电箱 | 1.名称:五层西配电箱 2.型号:半周长0.5m 3.安装方式:悬挂式 |  | 台 | 1
75 | 030404017006 | 配电箱 | 1.名称:会议室配电箱 2.型号:半周长0.5m 3.安装方式:悬挂式 |  | 台 | 1
76 | 030411001001 | 配管 | 1.名称:刚性难燃管 2.规格:PC40 3.配置形式:明配 |  | m | 107.9
77 | 030411001002 | 配管 | 1.名称:刚性难燃管 2.规格:PC32 3.配置形式:暗配 |  | m | 8.54
78 | 030411001003 | 配管 | 1.名称:刚性难燃管 2.规格:PC25 3.配置形式:暗配 |  | m | 1059.81
79 | 030411001004 | 配管 | 1.名称:刚性难燃管 2.规格:PC20 3.配置形式:暗配 |  | m | 650.49
80 | 030408001001 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:YJY-5*10 |  | m | 110.6
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 6 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
81 | 030411004003 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.规格:BV-6 |  | m | 3222.13
82 | 030411004004 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.规格:BV-2.5 |  | m | 2152.61
83 | 030411004005 | 配线 | 1.名称:线槽配线 2.规格:BV-6 |  | m | 1492.44
84 | 030411004006 | 配线 | 1.名称:线槽配线 2.规格:BV-2.5 |  | m | 1475.12
85 | 030411006002 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 |  | 个 | 482
86 | 031002002002 | 设备支架 | 1.材质:空调支架 2.形式:不锈钢角钢支架 |  | 套 | 33
87 | 030413002001 | 凿(压)槽 | 1.名称:凿槽及修复 2.规格:70×70mm以内 |  | m | 1212.37
88 | 030404017007 | 配电箱 | 1.名称:外墙配电箱复原 2.型号:半周长0.5m 3.安装方式:悬挂式 |  | 台 | 2
89 | 030701003002 | 空调器 | 1.名称:空调外机复原 |  | 台 | 33
90 | 030414002001 | 送配电装置系统 | 1.名称:送配电装置系统调试 |  | 系统 | 1
强电系统合计
综合布线系统
91 | 030502012002 | 信息插座 | 1.名称:网络插座 2.安装方式:暗装 |  | 个 | 85
92 | 030904007001 | 消防广播(扬声器) | 1.名称:扬声器 |  | 个 | 3
93 | 030411002004 | 线槽 | 1.名称:难燃塑料线槽 2.规格:PR-100x50 |  | m | 141.91
94 | 030411001005 | 配管 | 1.名称:刚性难燃管 2.规格:PC20 3.配置形式:暗配 |  | m | 709.33
95 | 030411001006 | 配管 | 1.名称:镀锌电线管 2.规格:JDG20 3.配置形式:暗配 |  | m | 10.97
96 | 030411004007 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.规格:RYJS-2x1.0 |  | m | 38.1
97 | 030502005002 | 双绞线缆 | 1.名称:六类网线 2.规格:CAT6 |  | m | 2319.27
98 | 030411006003 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 |  | 个 | 117
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 7 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
99 | 030413002002 | 凿(压)槽 | 1.名称:凿槽及修复 2.规格:70×70mm以内 |  | m | 404.38
100 | 030502019001 | 双绞线缆测试 | 1.测试类别:双绞线缆测试 2.测试内容:双绞线缆 五类以上 |  | 链路 | 85
综合布线系统合计
换新工程合计
分部分项合计
措施项目
101 | 031302007001 | 高层施工增加 |  |  | 项 | 1
102 | 031301017001 | 脚手架搭拆费 |  |  | 项 | 1
单价措施合计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-09 综合单价分析表（全费用）【安装工程】
综合单价分析表
工程名称： | [10 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第 页 共 页
项目编码 |  |  |  | 项目名称 | [5 empty] | 计量单位 |  |  |  |  | 工程量
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 | [7 empty] | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 | 利润 | 规费 | 税金 |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 |  | 利润 | 规费 | 税金
人工单价 |  | 小计
元/工日 |  | 未计价材料费
清单项目综合单价
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | [7 empty] | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） |  |  | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 其他材料费 | [10 empty] | - |  |  |  |  | -
| 材料费小计 | [10 empty] | - |  |  |  |  | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09

## 表-11 总价措施项目清单与计价表【安装工程】
总价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注
1 | LSSGCSF00001 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 35.77 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2 | 031301010001 | 安装与生产同时进行增加费用 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
3 | 031301011001 | 在有害身体健康环境中施工增加费 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
4 | TSSGBWZJF001 | 在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费 |  | 30 | [5 empty] | 按该部分人工费的30%计算
5 | 粤031302008001 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
6 | 031302002001 | 夜间施工增加费 |  | 20 | [5 empty] | 按其夜间施工项目人工费的20%计算
7 | JTGRSGZJF001 | 交通干扰工程施工增加费 |  | 10 | [5 empty] | 按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
8 | 粤031302009001 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%
9 | DXGXJCJXF001 | 地下管线交叉降效费 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工方案计算
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注
10 | QTFY00000001 | 其他费用 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表【安装工程】
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：安装工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 4689.41 |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价 | 0.00
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 0.00 |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
合 计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-12-1 暂列金额表【安装工程】
暂列金额明细表
工程名称：安装工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 | 计量单位 |  | 暂定金额（元） |  | 备注
1 | 不可预见费 |  |  | 4689.41
合 计 |  |  |  | 4689.41 |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表【安装工程】
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：安装工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13