## 报价清单
报价清单Daftar kutipan
编号：SGS-YNAM-2023-W156-HW
报价公司（盖章）Perusahaan kutipan (dicap): 联系人Kontak： 联系电话Nomor kontak：
序号 NO | 货物名称Jenis Barang | 规格型号technical requirements | 技术要求technical requirements | 执行标准Standar eksekusi | 单位 Satuan | 数量 Qty | 不含税单价Harga satuan tidak termasuk pajak（Rp） | 含税单价Harga satuan termasuk pajak（Rp）（税率11%） | 不含税金额Jumlah pajak tidak termasuk（Rp） | 含税金额Jumlah pajak termasuk（Rp）（税率11%） | 交货时间Waktu pengiriman | 备注
Catatan
1 | 遮阳伞 | 280mm |  |  | 把 | 3
2 | PE管剥皮器 |  |  |  | 个 | 20
3 | 翘板电源开关 | KND2-12/2/四脚两档250V12A |  |  | 个 | 30
4 | 插口灯头、带安全灯罩 | 10m |  |  | 个 | 20
5 | 环氧沥青漆 | 油漆+固化剂，24kg/组 |  |  | 组 | 105
6 | 防滑颗粒手套 | 橘色，加厚PVC |  |  | 双 | 600
7 | 加粗安全防失手绳 | QJ-5-3 L=82cm |  |  | 个 | 50
8 | 溶剂型脱脂剂 | 三氯乙烯脱脂液，18kg/桶 |  |  | 桶 | 6
9 | 遮阳伞 | 伞面弧度2.8米，红色 |  |  | 套 | 3
10 | 遮阳网 （防晒网) | 4米×6米.（包边打孔）20针黑色不带绳 |  |  | 床 | 55
11 | 遮阳伞 | 直径2.1m |  |  | 把 | 15
12 | PVC接线盒（86型） | 暗装，配套φ25PVC管连接使用，阻燃 |  |  | 个 | 800
13 | PVC接线盒（86型） | 暗装，配套φ25PVC管连接使用，阻燃 |  |  | 个 | 540
14 | 钢丝 | 0.3~0.5 |  |  | kg | 4
15 | 墨斗（带墨汁4瓶） |  |  |  | 个 | 8
16 | 棉线 |  |  |  | 卷 | 8
17 | 手推车 |  |  |  | 台 | 2
18 | 大锁头 | 60mm |  |  | 把 | 10
19 | 移动电源延长接线盘（工业航空防水防爆插座） | 2.5m²线 30m长（整套） |  |  | 个 | 20
20 | 移动电源延长接线盘（工业航空防水防爆插座） | 2.5m²线 50m长（整套） |  |  | 个 | 10
21 | 移动电源延长接线盘（工业航空防水防爆插座） | 2.5m²线 20m长（整套） |  |  | 个 | 20
22 | 不锈钢自攻螺钉（外六角） | 5.5*2.5 |  |  | 个 | 50000
23 | 防爆拖线盘 | 3*2.5mm |  |  | 盘 | 30
24 | A900切割机皮带 |  |  |  | 条 | 5
25 | 活动帐篷 | 3m*3m |  |  | 个 | 25
26 | 液压油 | 46# |  |  | L | 160
27 | 型材切割片 | 400*3.2*32mm |  |  | 片 | 1000
28 | 膨胀螺丝 | φ12*100mm |  |  | 个 | 2000
29 | 电焊面罩 | 带安全帽上 |  |  | 张 | 50
30 | 吹灰机 | 220v |  |  | 台 | 2
31 | 记号笔 | 黑色 |  |  | 支 | 400
32 | 记号笔 | 白色 |  |  | 支 | 100
33 | 墨斗 |  |  |  | 只 | 5
34 | 棉纱线 |  |  |  | 卷 | 10
35 | 电工胶带 |  |  |  | 卷 | 100
36 | 磁性线锤 |  |  |  | 个 | 5
37 | 登高防坠器 | 15m |  |  | 只 | 10
38 | 万向磁力表座 |  |  |  | 台 | 8
39 | 拖布 |  |  |  | 把 | 30
40 | 竹扫把 |  |  |  | 把 | 20
41 | 拖把 |  |  |  | 把 | 50
42 | 竹扫把 |  |  |  | 把 | 50
43 | 叉型预绝缘端子 | AB-SV1.25-3 | 黑色，用于1.0mm2线芯 |  | 个 | 8000
44 | 管型预绝缘端子 | AB-E1008 | 全铜镀锡，外壳阻燃PVC，黑色，用于1.0mm2线芯 |  | 个 | 20000
45 | PVC无粘性绝缘相色带 | 黄色 | 卷长15m，宽20mm，厚0.18mm，电压等级500V |  | 卷 | 500
46 | 热缩绝缘管 | Φ5，黄绿相间双色 | 100m/卷，击穿强度≥1KV/mm |  | 米 | 400
47 | 热缩绝缘管 | Φ20，黄绿相间双色 | 100m/卷，击穿强度≥1KV/mm |  | 米 | 600
48 | 热缩绝缘管 | Φ12，黑色 | 100m/卷，击穿强度≥1KV/mm |  | 米 | 300
49 | 热缩绝缘管 | Φ14，黑色 | 100m/卷，击穿强度≥1KV/mm |  | 米 | 300
50 | 热缩绝缘管 | Φ16，黑色 | 100m/卷，击穿强度≥1KV/mm |  | 米 | 300
51 | 热缩绝缘管 | Φ18，黑色 | 100m/卷，击穿强度≥1KV/mm |  | 米 | 300
52 | 热缩绝缘管 | Φ20，黑色 | 100m/卷，击穿强度≥1KV/mm |  | 米 | 300
53 | 热缩绝缘管 | Φ22，黑色 | 100m/卷，击穿强度≥1KV/mm |  | 米 | 300
54 | 热缩绝缘管 | Φ35，黑色 | 25m/卷，击穿强度≥1KV/mm |  | 米 | 200
55 | 热缩绝缘管 | Φ40，黑色 | 25m/卷，击穿强度≥1KV/mm |  | 米 | 200
56 | PVC管卡 | 配套φ25PVC管固定 |  |  | 个 | 3000
57 | 黄腊管 | 直径20mm |  |  | 米 | 200
58 | 热缩管 | 黑色，Ф40mm |  |  | 米 | 500
59 | 热缩管 | 黑色，Ф80mm |  |  | 米 | 300
60 | 热缩管 | 黑色，Ф100mm |  |  | 米 | 300
61 | 锂电池小吹风机 |  |  |  | 个 | 1
62 | 木工锯片 | 300型 |  |  | 个 | 3
63 | 八层夹线拍打器 |  |  |  | 个 | 20
64 | 地坪切割片 | Φ400*50MM |  |  | 块 | 5
65 | 钉子 | 5CM |  |  | 箱 | 3
66 | 白色记号笔 |  |  |  | 盒 | 1
67 | 万用表 | 数字式，VC890D |  |  | 块 | 7
68 | 地坪切割片 | 400 |  |  | 片 | 3
69 | 墨水 | 小瓶 |  |  | 瓶 | 10
70 | 钉子 | 5CM |  |  | 箱 | 3
71 | 白色记号笔 |  |  |  | 盒 | 1
72 | 注射式植筋胶胶 | 25支/箱 |  |  | 箱 | 2
73 | 植筋胶胶枪 |  |  |  | 把 | 2
74 | 砌砖砖刀 |  |  |  | 把 | 20
75 | 遮阳伞 | 2.8m |  |  | 把 | 2
76 | 手持式管道电动倒角机 | ZD240坡口机(破口范围15mm-240mm) |  |  | 套 | 1
77 | 坡口机配套不锈钢刀头 |  |  |  | 颗 | 30
78 | 合计不含税总价 Rp
合计含税总价（11%） Rp
1.报价需包含：产品成本价、运杂费、保险、税金、资金成本等所有的费用；供方已充分考虑各类风险因素的综合单价。本价格将作为最终结算的依据，除双方另有约定外结算时不再调整，结算数量以实际到货数量据实结算。 Kutipan harus mencakup: harga biaya produk, biaya lain-lain, asuransi, pajak, biaya modal dan biaya lainnya; Pemasok telah sepenuhnya mempertimbangkan harga satuan komprehensif dari berbagai faktor risiko. Harga ini akan digunakan sebagai dasar penyelesaian akhir, kecuali disepakati lain oleh kedua belah pihak, tidak akan disesuaikan saat penyelesaian, dan jumlah penyelesaian akan diselesaikan sesuai dengan jumlah kedatangan aktual.
2. 货款的支付方式：货需方指定码头验收合格后，凭签收单，开具增值税专用发票后30天内支付完货款。 Cara pembayaran barang: Setelah melewati pemeriksaan penerimaan di terminal pembeli barang yang ditunjuk, pembayaran barang harus dibayar dalam waktu 30 hari setelah faktur pajak pertambahan nilai khusus diterbitkan berdasarkan tanda terima.
3.报价有效期：30日内价格维持不变。 Periode validitas kutipan: Harga tetap tidak berubah dalam 30 hari.

## 标段计划 (hidden)
2 | S02U27P02 | 熔炼主厂房 | 钢板 | PL10 | Q355B | 精炼工段阳极炉区域 | GB/T1591-2018 | T | 4500 | 39.873 | 179428.5 | 2020-07-10 | 公开招标 | 单轧板，定宽2.2m（12t），其余2.5m宽 | 三公司结构厂
5 | S02U27P02 | 熔炼主厂房 | 钢板 | PL10 | Q355B | 熔炼工段 | GB/T1591-2018 | T | 4500 | 1.327 | 5971.5 | 2020-07-10 | 公开招标 |  | 三公司结构厂
2 | S02U27P02 | 熔炼主厂房 | 钢板 | PL10 | Q355B | 熔炼工段 | GB/T1591-2018 | T | 4500 | 14.07 | 63315 | 2020-07-10 | 公开招标 |  | 阳新弘盛EPC项目部
2 | S02U27P02 | 熔炼主厂房 | 钢板 | PL10 | Q355B | 熔炼工段 | GB/T1591-2018 | T | 4500 | 17.058 | 76761 | 2020-07-10 | 公开招标 |  | 阳新弘盛EPC项目部
3 | S02U27P02 | 熔炼主厂房 | 钢板 | PL10 | Q355B | 吹炼工段 | GB/T1591-2018 | T | 4500 | 5.033 | 22648.5 | 2020-07-10 | 公开招标 | 单轧板，定宽1.5m | 阳新弘盛EPC项目部
3 | S02U27P02 | 熔炼主厂房 | 钢板 | PL12 | Q355B | 精炼工段阳极炉区域 | GB/T1591-2018 | T | 4400 | 49.727 | 218798.8 | 2020-07-10 | 公开招标 | 单轧板，定宽2.5m | 三公司结构厂
6 | S02U27P02 | 熔炼主厂房 | 钢板 | PL12 | Q355B | 熔炼工段 | GB/T1591-2018 | T | 4400 | 6.752 | 29708.8 | 2020-07-10 | 公开招标 |  | 三公司结构厂
3 | S02U27P02 | 熔炼主厂房 | 钢板 | PL12 | Q355B | 熔炼工段 | GB/T1591-2018 | T | 4400 | 1.296 | 5702.4 | 2020-07-10 | 公开招标 |  | 阳新弘盛EPC项目部
3 | S02U27P02 | 熔炼主厂房 | 钢板 | PL12 | Q355B | 熔炼工段 | GB/T1591-2018 | T | 4400 | 2.197 | 9666.8 | 2020-07-10 | 公开招标 |  | 阳新弘盛EPC项目部
4 | S02U27P02 | 熔炼主厂房 | 钢板 | PL12 | Q355B | 吹炼工段 | GB/T1591-2018 | T | 4400 | 6.908 | 30395.2 | 2020-07-10 | 公开招标 | 单轧板，定宽2.2m | 阳新弘盛EPC项目部
4 | S02U27P02 | 熔炼主厂房 | 钢板 | PL14 | Q355B | 精炼工段阳极炉区域 | GB/T1591-2018 | T | 4250 | 13.963 | 59342.75 | 2020-07-10 | 公开招标 | 单轧板，定宽2.2m | 三公司结构厂
7 | S02U27P02 | 熔炼主厂房 | 钢板 | PL14 | Q355B | 熔炼工段 | GB/T1591-2018 | T | 4250 | 69.767 | 296509.75 | 2020-07-10 | 公开招标 | 单轧板，定宽1.6m | 三公司结构厂
4 | S02U27P02 | 熔炼主厂房 | 钢板 | PL14 | Q355B | 熔炼工段 | GB/T1591-2018 | T | 4250 | 11.531 | 49006.75 | 2020-07-10 | 公开招标 |  | 阳新弘盛EPC项目部
4 | S02U27P02 | 熔炼主厂房 | 钢板 | PL14 | Q355B | 熔炼工段 | GB/T1591-2018 | T | 4250 | 1.209 | 5138.25 | 2020-07-10 | 公开招标 |  | 阳新弘盛EPC项目部
5 | S02U27P02 | 熔炼主厂房 | 钢板 | PL14 | Q355B | 吹炼工段 | GB/T1591-2018 | T | 4250 | 30.108 | 127959 | 2020-07-10 | 公开招标 | 单轧板，定宽1.5m（15.88t）；剩余定宽1.6m | 阳新弘盛EPC项目部
5 | S02U27P02 | 熔炼主厂房 | 钢板 | PL16 | Q355B | 精炼工段阳极炉区域 | GB/T1591-2018 | T | 4250 | 151.263 | 642867.75 | 2020-07-10 | 公开招标 | 单轧板，定宽2.0m（64t）；剩余定宽2.5m | 三公司结构厂
6 | S02U27P02 | 熔炼主厂房 | 钢板 | PL16 | Q355B | 吹炼工段 | GB/T1591-2018 | T | 4250 | 29.486 | 125315.5 | 2020-07-10 | 公开招标 | 单轧板，定宽1.5m(14.356),剩余定宽2m | 阳新弘盛EPC项目部
6 | S02U27P02 | 熔炼主厂房 | 钢板 | PL18 | Q355B | 精炼工段阳极炉区域 | GB/T1591-2018 | T | 4250 | 11.227 | 47714.75 | 2020-07-10 | 公开招标 | 单轧板，定宽2.0m | 三公司结构厂
8 | S02U27P02 | 熔炼主厂房 | 钢板 | PL18 | Q355B | 熔炼工段 | GB/T1591-2018 | T | 4250 | 2.139 | 9090.75 | 2020-07-10 | 公开招标 | 单轧板，定宽1.5m | 三公司结构厂
7 | S02U27P02 | 熔炼主厂房 | 钢板 | PL18 | Q355B | 吹炼工段 | GB/T1591-2018 | T | 4250 | 2.205 | 9371.25 | 2020-07-10 | 公开招标 | 单轧板，定宽2.5m | 阳新弘盛EPC项目部
7 | S02U27P02 | 熔炼主厂房 | 钢板 | PL20 | Q355B | 精炼工段阳极炉区域 | GB/T1591-2018 | T | 4250 | 22.938 | 97486.5 | 2020-07-10 | 公开招标 | 单轧板，定宽2.2m | 三公司结构厂
9 | S02U27P02 | 熔炼主厂房 | 钢板 | PL20 | Q355B | 熔炼工段 | GB/T1591-2018 | T | 4250 | 274.831 | 1168031.75 | 2020-07-10 | 公开招标 | 单轧板，定宽1.8m | 三公司结构厂
8 | S02U27P02 | 熔炼主厂房 | 钢板 | PL20 | Q355B | 吹炼工段 | GB/T1591-2018 | T | 4250 | 265.78 | 1129565 | 2020-07-10 | 公开招标 | 单轧板，定宽1.8m（214.613t），剩余定宽1.5m | 阳新弘盛EPC项目部
8 | S02U27P02 | 熔炼主厂房 | 钢板 | PL22 | Q355B | 精炼工段阳极炉区域 | GB/T1591-2018 | T | 4250 | 7.783 | 33077.75 | 2020-07-10 | 公开招标 | 单轧板，定宽2m | 三公司结构厂
10 | S02U27P02 | 熔炼主厂房 | 钢板 | PL22 | Q355B | 熔炼工段 | GB/T1591-2018 | T | 4250 | 79.609 | 338338.25 | 2020-07-10 | 公开招标 | 单轧板，定宽1.5m | 三公司结构厂
9 | S02U27P02 | 熔炼主厂房 | 钢板 | PL25 | Q355B | 精炼工段阳极炉区域 | GB/T1591-2018 | T | 4250 | 131.06 | 557005 | 2020-07-10 | 公开招标 | 单轧板，定宽2.3m（122.77t，450mm的倍数，可用1.8m或2.3m），剩余定宽2.5m | 三公司结构厂
11 | S02U27P02 | 熔炼主厂房 | 钢板 | PL25 | Q355B | 熔炼工段 | GB/T1591-2018 | T | 4250 | 167.164 | 710447 | 2020-07-10 | 公开招标 | 单轧板，定宽1.5m | 三公司结构厂
12 | S02U27P02 | 熔炼主厂房 | 钢板 | PL25 | Q355B | 熔炼工段 | GB/T1591-2018 | T | 4250 | 231.63 | 984427.5 | 2020-07-10 | 公开招标 | 单轧板，定宽2.2m | 三公司结构厂
13 | S02U27P02 | 熔炼主厂房 | 钢板 | PL25 | Q355B | 熔炼工段 | GB/T1591-2018 | T | 4250 | 187.733 | 797865.25 | 2020-07-10 | 公开招标 | 单轧板，定宽2m | 三公司结构厂
9 | S02U27P02 | 熔炼主厂房 | 钢板 | PL25 | Q355B | 吹炼工段 | GB/T1591-2018 | T | 4250 | 106.507 | 452654.75 | 2020-07-10 | 公开招标 | 单轧板，定宽1.5m（62.125t），剩余定宽1.8m | 阳新弘盛EPC项目部
10 | S02U27P02 | 熔炼主厂房 | 钢板 | PL28 | Q355B | 精炼工段阳极炉区域 | GB/T1591-2018 | T | 4320 | 0.528 | 2280.96 | 2020-07-10 | 公开招标 | 单轧板 | 三公司结构厂
14 | S02U27P02 | 熔炼主厂房 | 钢板 | PL28 | Q355B | 熔炼工段 | GB/T1591-2018 | T | 4320 | 137.923 | 595827.36 | 2020-07-10 | 公开招标 | 单轧板，定宽2m | 三公司结构厂
10 | S02U27P02 | 熔炼主厂房 | 钢板 | PL28 | Q355B | 吹炼工段 | GB/T1591-2018 | T | 4320 | 79.638 | 344036.16 | 2020-07-10 | 公开招标 | 单轧板，定宽2m | 阳新弘盛EPC项目部
11 | S02U27P02 | 熔炼主厂房 | 钢板 | PL30 | Q355B | 精炼工段阳极炉区域 | GB/T1591-2018 | T | 4320 | 12.954 | 55961.28 | 2020-07-10 | 公开招标 | 单轧板，定宽2.0m | 三公司结构厂
15 | S02U27P02 | 熔炼主厂房 | 钢板 | PL30 | Q355B | 熔炼工段 | GB/T1591-2018 | T | 4320 | 383.233 | 1655566.56 | 2020-07-10 | 公开招标 | 单轧板，定宽2m | 三公司结构厂
11 | S02U27P02 | 熔炼主厂房 | 钢板 | PL30 | Q355B | 吹炼工段 | GB/T1591-2018 | T | 4320 | 180.705 | 780645.6 | 2020-07-10 | 公开招标 | 单轧板，定宽2.2m | 阳新弘盛EPC项目部
12 | S02U27P02 | 熔炼主厂房 | 钢板 | PL32 | Q355B | 吹炼工段 | GB/T1591-2018 | T | 4320 | 4.456 | 19249.92 | 2020-07-10 | 公开招标 |  | 阳新弘盛EPC项目部
16 | S02U27P02 | 熔炼主厂房 | 钢板 | PL35 | Q355B | 熔炼工段 | GB/T1591-2018 | T | 4350 | 126.766 | 551432.1 | 2020-07-10 | 公开招标 | 单轧板，定宽2m | 三公司结构厂
13 | S02U27P02 | 熔炼主厂房 | 钢板 | PL35 | Q355B | 吹炼工段 | GB/T1591-2018 | T | 4350 | 5.075 | 22076.25 | 2020-07-10 | 公开招标 |  | 阳新弘盛EPC项目部
14 | S02U27P02 | 熔炼主厂房 | 钢板 | PL40 | Q355B | 吹炼工段 | GB/T1591-2018 | T | 4380 | 185.231 | 811311.78 | 2020-07-10 | 公开招标 | 定宽2m | 阳新弘盛EPC项目部
1 | S02U27P02 | 熔炼主厂房 | 钢板 | PL6 | Q355B | 精炼工段阳极炉区域 | GB/T1591-2018 | T | 4500 | 0.179 | 805.5 | 2020-07-10 | 公开招标 |  | 三公司结构厂
1 | S02U27P02 | 熔炼主厂房 | 钢板 | PL6 | Q355B | 吹炼工段 | GB/T1591-2018 | T | 4500 | 0.145 | 652.5 | 2020-07-10 | 公开招标 |  | 阳新弘盛EPC项目部
4 | S02U27P02 | 熔炼主厂房 | 钢板 | PL8 | Q355B | 熔炼工段 | GB/T1591-2018 | T | 4500 | 0.023 | 103.5 | 2020-07-10 | 公开招标 |  | 三公司结构厂
1 | S02U27P02 | 熔炼主厂房 | 钢板 | PL8 | Q355B | 熔炼工段 | GB/T1591-2018 | T | 4500 | 5.731 | 25789.5 | 2020-07-10 | 公开招标 |  | 阳新弘盛EPC项目部
1 | S02U27P02 | 熔炼主厂房 | 钢板 | PL8 | Q355B | 熔炼工段 | GB/T1591-2018 | T | 4500 | 5.547 | 24961.5 | 2020-07-10 | 公开招标 |  | 阳新弘盛EPC项目部
2 | S02U27P02 | 熔炼主厂房 | 钢板 | PL8 | Q355B | 吹炼工段 | GB/T1591-2018 | T | 4500 | 0.401 | 1804.5 | 2020-07-10 | 公开招标 |  | 阳新弘盛EPC项目部
3070.709
12 | S02U27P02 | 熔炼主厂房 | 工字钢 | I10 | Q355B | 精炼工段阳极炉区域 | GB/T1591-2018 | T | 4630 | 0.067 | 310.21 | 2020-07-10 | 公开招标 | 长度：6m | 三公司结构厂
13 | S02U27P02 | 熔炼主厂房 | 工字钢 | I25a | Q355B | 精炼工段阳极炉区域 | GB/T1591-2018 | T | 4600 | 0.732 | 3367.2 | 2020-07-10 | 公开招标 | 长度：19.2m | 三公司结构厂
14 | S02U27P02 | 熔炼主厂房 | 角钢 | L110*70*10 | Q355B | 精炼工段阳极炉区域 | GB/T1591-2018 | T | 4600 | 0.162 | 745.2 | 2020-07-10 | 公开招标 | 长度：12m | 三公司结构厂
15 | S02U27P02 | 熔炼主厂房 | 栓钉 | Φ19*100 |  | 精炼工段阳极炉区域 | GB/T10433-2002 | 套 | 2.5 | 1600 | 4000 | 2020-07-10 | 公开招标 |  | 三公司结构厂
1 | S02U27P02 | 熔炼主厂房 | 扁钢 | 6*30 | Q235B | 熔炼工段 | GB/T1591-2018 | T | 4400 | 6.76 | 29744 | 2020-07-10 | 公开招标 |  | 三公司结构厂
2 | S02U27P02 | 熔炼主厂房 | H型钢 | HM594*302*14*23 | Q355B | 熔炼工段 | GB/T1591-2018 | T | 4540 | 4.69 | 21292.6 | 2020-07-10 | 公开招标 | 长度26.8m | 三公司结构厂
3 | S02U27P02 | 熔炼主厂房 | 方管 | 口200*200*10 | Q235B | 熔炼工段 | GB/T1591-2018 | T | 4250 | 1.653 | 7025.25 | 2020-07-10 | 公开招标 | 长度27.7m | 三公司结构厂
17 | S02U27P02 | 熔炼主厂房 | 栓钉 | Φ19*100 | Q355B | 熔炼工段 | GB/T10433-2002 | 个 | 2.5 | 4520 | 11300 | 2020-07-10 | 公开招标 |  | 三公司结构厂
5 | S02U27P02 | 熔炼主厂房 | H型钢 | HM294*200*8*12 | Q355B | 熔炼工段 | GB/T1591-2018 | T | 4460 | 6.833 | 30475.18 | 2020-07-10 | 公开招标 | 长度：120m | 阳新弘盛EPC项目部
17 | S02U27P02 | 熔炼主厂房 | H型钢 | HM390*300*10*16 | Q355B | 吹炼工段 | GB/T1591-2018 | T | 4540 | 4.494 | 20402.76 | 2020-07-10 | 公开招标 | 长度：42m | 阳新弘盛EPC项目部
5 | S02U27P02 | 熔炼主厂房 | H型钢 | HM400*300*10*16 | Q355B | 熔炼工段 | GB/T1591-2018 | T | 4540 | 29.709 | 134878.86 | 2020-07-10 | 公开招标 | 长度：278m | 阳新弘盛EPC项目部
6 | S02U27P02 | 熔炼主厂房 | H型钢 | HM488*300*11*18 | Q355B | 熔炼工段 | GB/T1591-2018 | T | 4540 | 5.515 | 25038.1 | 2020-07-10 | 公开招标 | 长度：43m | 阳新弘盛EPC项目部
6 | S02U27P02 | 熔炼主厂房 | H型钢 | HM488*300*11*18 | Q355B | 熔炼工段 | GB/T1591-2018 | T | 4540 | 20.102 | 91263.08 | 2020-07-10 | 公开招标 | 长度：156m | 阳新弘盛EPC项目部
7 | S02U27P02 | 熔炼主厂房 | H型钢 | HM588*300*12*20 | Q355B | 熔炼工段 | GB/T1591-2018 | T | 4540 | 52.665 | 239099.1 | 2020-07-10 | 公开招标 | 长度：349m | 阳新弘盛EPC项目部
7 | S02U27P02 | 熔炼主厂房 | H型钢 | HM588*300*12*20 | Q355B | 熔炼工段 | GB/T1591-2018 | T | 4540 | 88.036 | 399683.44 | 2020-07-10 | 公开招标 | 长度：583m | 阳新弘盛EPC项目部
8 | S02U27P02 | 熔炼主厂房 | H型钢 | HN200*100*5.5*8 | Q235B | 熔炼工段 | GB/T1591-2018 | T | 4540 | 29.54 | 134111.6 | 2020-07-10 | 公开招标 | 长度：1362m | 阳新弘盛EPC项目部
8 | S02U27P02 | 熔炼主厂房 | H型钢 | HN200*100*5.5*8 | Q235B | 熔炼工段 | GB/T1591-2018 | T | 4540 | 9.883 | 44868.82 | 2020-07-10 | 公开招标 | 长度：455m | 阳新弘盛EPC项目部
9 | S02U27P02 | 熔炼主厂房 | H型钢 | HN250*125*6*9 | Q355B | 熔炼工段 | GB/T1591-2018 | T | 4540 | 1.183 | 5370.82 | 2020-07-10 | 公开招标 | 长度：40m | 阳新弘盛EPC项目部
10 | S02U27P02 | 熔炼主厂房 | H型钢 | HN300*150*6.5*9 | Q355B | 熔炼工段 | GB/T1591-2018 | T | 4540 | 0.799 | 3627.46 | 2020-07-10 | 公开招标 | 长度：22m | 阳新弘盛EPC项目部
9 | S02U27P02 | 熔炼主厂房 | H型钢 | HN300*150*6.5*9 | Q355B | 熔炼工段 | GB/T1591-2018 | T | 4540 | 8.575 | 38930.5 | 2020-07-10 | 公开招标 | 长度：230m | 阳新弘盛EPC项目部
11 | S02U27P02 | 熔炼主厂房 | H型钢 | HN350*175*7*11 | Q355B | 熔炼工段 | GB/T1591-2018 | T | 4540 | 9.808 | 44528.32 | 2020-07-10 | 公开招标 | 长度：196m | 阳新弘盛EPC项目部
10 | S02U27P02 | 熔炼主厂房 | H型钢 | HN396*199*7*11 | Q355B | 熔炼工段 | GB/T1591-2018 | T | 4540 | 7.065 | 32075.1 | 2020-07-10 | 公开招标 | 长度：124m | 阳新弘盛EPC项目部
12 | S02U27P02 | 熔炼主厂房 | H型钢 | HN400*200*8*13 | Q355B | 熔炼工段 | GB/T1591-2018 | T | 4560 | 50.206 | 228939.36 | 2020-07-10 | 公开招标 | 长度：761m | 阳新弘盛EPC项目部
11 | S02U27P02 | 熔炼主厂房 | H型钢 | HN400*200*8*13 | Q355B | 熔炼工段 | GB/T1591-2018 | T | 4540 | 40.945 | 185890.3 | 2020-07-10 | 公开招标 | 长度：620m | 阳新弘盛EPC项目部
21 | S02U27P02 | 熔炼主厂房 | 槽钢 | [12.6 | Q235B | 熔炼工段 | GB/T706-2008 | T | 4150 | 0.057 | 236.55 | 2020-07-10 | 公开招标 | 长度：4m | 阳新弘盛EPC项目部
22 | S02U27P02 | 熔炼主厂房 | 工字钢 | I32a | Q235B | 熔炼工段 | GB/T706-2008 | T | 4200 | 2.097 | 8807.4 | 2020-07-10 | 公开招标 | 长度：40m | 阳新弘盛EPC项目部
23 | S02U27P02 | 熔炼主厂房 | 工字钢 | I40a | Q235B | 熔炼工段 | GB/T706-2008 | T | 4230 | 2.974 | 12580.02 | 2020-07-10 | 公开招标 | 长度：44m | 阳新弘盛EPC项目部
24 | S02U27P02 | 熔炼主厂房 | 角钢 | L50*5 | Q235B | 熔炼工段 | GB/T706-2008 | T | 4180 | 0.037 | 154.66 | 2020-07-10 | 公开招标 | 长度：10m | 阳新弘盛EPC项目部
22 | S02U27P02 | 熔炼主厂房 | 角钢 | L75*5 | Q235B | 熔炼工段 | GB/T706-2008 | T | 4180 | 10.433 | 43609.94 | 2020-07-10 | 公开招标 | 长度：1894m | 阳新弘盛EPC项目部
28 | S02U27P02 | 熔炼主厂房 | 方管 | 口300*300*8*8 | Q235B | 熔炼工段 | GB/T3091-2008 | T | 4250 | 1.965 | 8351.25 | 2020-07-10 | 公开招标 | 长度：27m | 阳新弘盛EPC项目部
13 | S02U27P02 | 熔炼主厂房 | H型钢 | HN450*200*9*14 | Q355B | 熔炼工段 | GB/T1591-2018 | T | 4560 | 2.203 | 10045.68 | 2020-07-10 | 公开招标 | 长度：29m | 阳新弘盛EPC项目部
12 | S02U27P02 | 熔炼主厂房 | H型钢 | HN450*200*9*14 | Q355B | 熔炼工段 | GB/T1591-2018 | T | 4540 | 1.745 | 7922.3 | 2020-07-10 | 公开招标 | 长度：23m | 阳新弘盛EPC项目部
13 | S02U27P02 | 熔炼主厂房 | H型钢 | HN496*199*9*14 | Q355B | 熔炼工段 | GB/T1591-2018 | T | 4540 | 1.259 | 5715.86 | 2020-07-10 | 公开招标 | 长度：16m | 阳新弘盛EPC项目部
14 | S02U27P02 | 熔炼主厂房 | H型钢 | HN500*200*10*16 | Q355B | 熔炼工段 | GB/T1591-2018 | T | 4540 | 28.063 | 127406.02 | 2020-07-10 | 公开招标 | 长度：313m | 阳新弘盛EPC项目部
14 | S02U27P02 | 熔炼主厂房 | H型钢 | HN500*200*10*16 | Q355B | 熔炼工段 | GB/T1591-2018 | T | 4540 | 28.559 | 129657.86 | 2020-07-10 | 公开招标 | 长度：319m | 阳新弘盛EPC项目部
15 | S02U27P02 | 熔炼主厂房 | H型钢 | HN600*200*11*17 | Q355B | 熔炼工段 | GB/T1591-2018 | T | 4540 | 89.276 | 405313.04 | 2020-07-10 | 公开招标 | 长度：842m | 阳新弘盛EPC项目部
15 | S02U27P02 | 熔炼主厂房 | H型钢 | HN600*200*11*17 | Q355B | 熔炼工段 | GB/T1591-2018 | T | 4540 | 15.937 | 72353.98 | 2020-07-10 | 公开招标 | 长度：150m | 阳新弘盛EPC项目部
16 | S02U27P02 | 熔炼主厂房 | H型钢 | HN700*300*13*24 | Q355B | 熔炼工段 | GB/T1591-2018 | T | 4540 | 226.629 | 1028895.66 | 2020-07-10 | 公开招标 | 长度：1225m | 阳新弘盛EPC项目部
16 | S02U27P02 | 熔炼主厂房 | H型钢 | HN700*300*13*24 | Q355B | 熔炼工段 | GB/T1591-2018 | T | 4540 | 84.041 | 381546.14 | 2020-07-10 | 公开招标 | 长度：455m | 阳新弘盛EPC项目部
17 | S02U27P02 | 熔炼主厂房 | H型钢 | HN800*300*14*26 | Q355B | 熔炼工段 | GB/T1591-2018 | T | 4540 | 75.912 | 344640.48 | 2020-07-10 | 公开招标 | 长度：362m | 阳新弘盛EPC项目部
17 | S02U27P02 | 熔炼主厂房 | H型钢 | HW200*200*8*12 | Q355B | 熔炼工段 | GB/T1591-2018 | T | 4540 | 0.743 | 3373.22 | 2020-07-10 | 公开招标 | 长度：14m | 阳新弘盛EPC项目部
18 | S02U27P02 | 熔炼主厂房 | H型钢 | HW200*200*8*12 | Q355B | 熔炼工段 | GB/T1591-2018 | T | 4540 | 8.979 | 40764.66 | 2020-07-10 | 公开招标 | 长度：178m | 阳新弘盛EPC项目部
18 | S02U27P02 | 熔炼主厂房 | H型钢 | HW300*300*10*15 | Q355B | 熔炼工段 | GB/T1591-2018 | T | 4540 | 1.382 | 6274.28 | 2020-07-10 | 公开招标 | 长度：14m | 阳新弘盛EPC项目部
19 | S02U27P02 | 熔炼主厂房 | H型钢 | HW300*300*10*15 | Q355B | 熔炼工段 | GB/T1591-2018 | T | 4540 | 4.04 | 18341.6 | 2020-07-10 | 公开招标 | 长度：43m | 阳新弘盛EPC项目部
19 | S02U27P02 | 熔炼主厂房 | H型钢 | HW350*350*12*19 | Q355B | 熔炼工段 | GB/T1591-2018 | T | 4540 | 2.367 | 10746.18 | 2020-07-10 | 公开招标 | 长度：17m | 阳新弘盛EPC项目部
20 | S02U27P02 | 熔炼主厂房 | H型钢 | HW400*400*13*21 | Q355B | 熔炼工段 | GB/T1591-2018 | T | 4560 | 1.114 | 5079.84 | 2020-07-10 | 公开招标 | 长度：6m | 阳新弘盛EPC项目部
21 | S02U27P02 | 熔炼主厂房 | 槽钢 | [20a | Q235B | 熔炼工段 | GB/T706-2008 | T | 4180 | 0.226 | 944.68 | 2020-07-10 | 公开招标 | 长度：10m | 阳新弘盛EPC项目部
25 | S02U27P02 | 熔炼主厂房 | 角钢 | L80*7 | Q235B | 熔炼工段 | GB/T706-2008 | T | 4160 | 10.843 | 45106.88 | 2020-07-10 | 公开招标 | 长度：1271m | 阳新弘盛EPC项目部
15 | S02U27P02 | 熔炼主厂房 | 栓钉 | Φ19*100 |  | 吹炼工段 | GB/T10433-2002 | 套 | 2.5 | 4820 | 12050 | 2020-07-10 | 公开招标 |  | 阳新弘盛EPC项目部
16 | S02U27P02 | 熔炼主厂房 | 扁钢 | 6*30 | Q235B | 吹炼工段 | GB/T1591-2018 | T | 4400 | 7.878 | 34663.2 | 2020-07-10 | 公开招标 |  | 阳新弘盛EPC项目部
20 | S02U27P02 | 熔炼主厂房 | H型钢 | HW400*400*13*21 | Q355B | 熔炼工段 | GB/T1591-2018 | T | 4540 | 0.796 | 3613.84 | 2020-07-10 | 公开招标 | 长度：5m | 阳新弘盛EPC项目部
18 | S02U27P02 | 熔炼主厂房 | H型钢 | HW400*400*13*21 | Q355B | 吹炼工段 | GB/T1591-2018 | T | 4560 | 21.569 | 98354.64 | 2020-07-10 | 公开招标 | 长度：125.4m | 阳新弘盛EPC项目部
19 | S02U27P02 | 熔炼主厂房 | H型钢 | HW502*465*15*25 | Q355B | 吹炼工段 | GB/T1591-2018 | T | 4540 | 75.391 | 342275.14 | 2020-07-10 | 公开招标 | 长度：315.5m | 阳新弘盛EPC项目部
1 | S02U04 | 闪速熔炼 | 热镀锌扁钢 | —50*5 | Q235B | 闪速熔炼防雷接地 | GB/T13912-2002 | T | 4200 | 0.617 | 2591.4 | 2020-07-10 | 公开招标 | 长度300米 | 阳新弘盛EPC项目部 | 阳新弘盛EPC项目部
1 | S02U13 | 闪速吹炼 | 热镀锌扁钢 | —50*5 | Q235B | 闪速吹炼防雷接地 | GB/T13912-2002 | T | 4200 | 0.617 | 2591.4 | 2020-07-10 | 公开招标 | 长度300米 | 阳新弘盛EPC项目部 | 阳新弘盛EPC项目部
26 | S02U27P02 | 熔炼主厂房 | 无缝钢管 | Φ121*5 | 20# | 熔炼工段 | GB/T8162-2018 | T | 4700 | 5.453 | 25629.1 | 2020-07-10 | 公开招标 | 长度：381m | 阳新弘盛EPC项目部
27 | S02U27P02 | 熔炼主厂房 | 无缝钢管 | Φ133*5 | 20# | 熔炼工段 | GB/T8162-2018 | T | 4700 | 2.516 | 11825.2 | 2020-07-10 | 公开招标 | 长度：159m | 阳新弘盛EPC项目部
12035.14
15105.849