## 报价清单
报价清单Daftar kutipan
编号：SGS-YNAMTXKCXM-2025-W053-HW
报价公司（盖章）Perusahaan kutipan (dicap): 联系人Kontak： 联系电话Nomor kontak：
序号 NO | 货物名称Jenis Barang | 规格型号technical requirements | 技术要求technical requirements | 执行标准Standar eksekusi | 单位 Satuan | 数量 Qty | 单价Harga satuan（RMB） | 总金额Jumlah bulat（RMB） | 交货时间Waktu pengiriman | 备注
1 | 超低频高压发生器 | CTVL-30 |  |  | 台 | 1
2 | 低电阻欧姆计 | DLRO2 2A |  |  | 台 | 1
3 | 拉链式热缩管 | Φ30 |  |  | 米 | 50
4 | 拉链式热缩管 | Φ50 |  |  | 米 | 30
5 | 户外热缩式电缆终端头 | 35KV 三芯 范围：150-240 |  |  | 套 | 2
6 | 户外热缩式电缆终端头 | 35KV 三芯 范围：70-120 |  |  | 套 | 2
7 | 户外热缩式电缆终端头 | 33KV 单芯 范围：630-1000 |  |  | 套 | 5
8 | 户外热缩式电缆终端头 | 35KV 三芯 范围：16-50 |  |  | 套 | 5
9 | 户内热缩式电缆终端头 | 6.6KV 三芯 范围：150-240 |  |  | 套 | 3
10 | 户外热缩式电缆终端头 | 6.6KV 三芯 范围：150-240 |  |  | 套 | 3
11 | 户内热缩式电缆终端头 | 6.6KV 三芯 范围：70-120 |  |  | 套 | 3
12 | 户外热缩式电缆终端头 | 6.6KV 三芯 范围：70-120 |  |  | 套 | 3
13 | 户内热缩式电缆终端头 | 6.6KV 三芯 范围：16-50 |  |  | 套 | 3
14 | 户外热缩式电缆终端头 | 6.6KV 三芯 范围：16-50 |  |  | 套 | 3
15 | 户外热缩式电缆终端头 | 6.6KV 单芯 范围：16-50 |  |  | 套 | 3
16 | 热收缩母排保护套管 | 35KV Φ25 |  |  | 个 | 10
17 | 热收缩母排保护套管 | 35KV Φ30 |  |  | 个 | 30
18 | 热收缩母排保护套管 | 35KV Φ40 |  |  | 个 | 30
19 | 热收缩母排保护套管 | 35KV Φ50 |  |  | 个 | 30
20 | 热收缩母排保护套管 | 10KV Φ20 |  |  | 个 | 30
21 | 热收缩母排保护套管 | 35KV Φ25 |  |  | 个 | 30
22 | 热收缩母排保护套管 | 35KV Φ30 |  |  | 个 | 30
23 | 橡胶管护口 | DN32 |  |  | 个 | 8000
24 | 高强螺栓 | M48*160mm 8.8级配二平一母 | 镀锌 |  | 套 | 8
25 | U型管卡 | DN50 | 镀锌 |  | 个 | 100
26 | 黄油嘴转换接头 | 内10外12 | 铜 |  | 个 | 35
合计总金额（RMB）（双清包税到门） ：
1.报价需包含：产品成本价、运杂费、保险、税金、资金成本等所有的费用；供方已充分考虑各类风险因素的综合单价。本价格将作为最终结算的依据，除双方另有约定外结算时不再调整，结算数量以实际到货数量据实结算。 Kutipan harus mencakup: harga biaya produk, biaya lain-lain, asuransi, pajak, biaya modal dan biaya lainnya; Pemasok telah sepenuhnya mempertimbangkan harga satuan komprehensif dari berbagai faktor risiko. Harga ini akan digunakan sebagai dasar penyelesaian akhir, kecuali disepakati lain oleh kedua belah pihak, tidak akan disesuaikan saat penyelesaian, dan jumlah penyelesaian akan diselesaikan sesuai dengan jumlah kedatangan aktual.
2. 货款的支付方式：货需方指定地点验收合格后，凭签收单，开具中英文形式发票后30天内支付完货款。 Metode pembayaran: Setelah barang diterima oleh tender, 100% harus dibayarkan dalam waktu 30 hari setelah tanda terima diterbitkan sebagaimana dipersyaratkan oleh tanda terima dan faktur dalam bahasa Cina dan Inggris.
3.交货地点：印度尼西亚松巴哇岛本尼特南部（South Benete）阿曼铜选矿厂项目现场 Lokasi Pengiriman : Lokasi proyek penerima manfaat Oman di Benete Selatan, Pulau Sumbawa, Indonesia.
4.报价有效期：90日内价格维持不变。 Periode validitas kutipan: Harga tetap tidak berubah dalam 90 hari.

## 标段计划 (hidden)
2 | S02U27P02 | 熔炼主厂房 | 钢板 | PL10 | Q355B | 精炼工段阳极炉区域 | GB/T1591-2018 | T | 4500 | 39.873 | 179428.5 | 2020-07-10 | 公开招标 | 单轧板，定宽2.2m（12t），其余2.5m宽 | 三公司结构厂
5 | S02U27P02 | 熔炼主厂房 | 钢板 | PL10 | Q355B | 熔炼工段 | GB/T1591-2018 | T | 4500 | 1.327 | 5971.5 | 2020-07-10 | 公开招标 |  | 三公司结构厂
2 | S02U27P02 | 熔炼主厂房 | 钢板 | PL10 | Q355B | 熔炼工段 | GB/T1591-2018 | T | 4500 | 14.07 | 63315 | 2020-07-10 | 公开招标 |  | 阳新弘盛EPC项目部
2 | S02U27P02 | 熔炼主厂房 | 钢板 | PL10 | Q355B | 熔炼工段 | GB/T1591-2018 | T | 4500 | 17.058 | 76761 | 2020-07-10 | 公开招标 |  | 阳新弘盛EPC项目部
3 | S02U27P02 | 熔炼主厂房 | 钢板 | PL10 | Q355B | 吹炼工段 | GB/T1591-2018 | T | 4500 | 5.033 | 22648.5 | 2020-07-10 | 公开招标 | 单轧板，定宽1.5m | 阳新弘盛EPC项目部
3 | S02U27P02 | 熔炼主厂房 | 钢板 | PL12 | Q355B | 精炼工段阳极炉区域 | GB/T1591-2018 | T | 4400 | 49.727 | 218798.8 | 2020-07-10 | 公开招标 | 单轧板，定宽2.5m | 三公司结构厂
6 | S02U27P02 | 熔炼主厂房 | 钢板 | PL12 | Q355B | 熔炼工段 | GB/T1591-2018 | T | 4400 | 6.752 | 29708.8 | 2020-07-10 | 公开招标 |  | 三公司结构厂
3 | S02U27P02 | 熔炼主厂房 | 钢板 | PL12 | Q355B | 熔炼工段 | GB/T1591-2018 | T | 4400 | 1.296 | 5702.4 | 2020-07-10 | 公开招标 |  | 阳新弘盛EPC项目部
3 | S02U27P02 | 熔炼主厂房 | 钢板 | PL12 | Q355B | 熔炼工段 | GB/T1591-2018 | T | 4400 | 2.197 | 9666.8 | 2020-07-10 | 公开招标 |  | 阳新弘盛EPC项目部
4 | S02U27P02 | 熔炼主厂房 | 钢板 | PL12 | Q355B | 吹炼工段 | GB/T1591-2018 | T | 4400 | 6.908 | 30395.2 | 2020-07-10 | 公开招标 | 单轧板，定宽2.2m | 阳新弘盛EPC项目部
4 | S02U27P02 | 熔炼主厂房 | 钢板 | PL14 | Q355B | 精炼工段阳极炉区域 | GB/T1591-2018 | T | 4250 | 13.963 | 59342.75 | 2020-07-10 | 公开招标 | 单轧板，定宽2.2m | 三公司结构厂
7 | S02U27P02 | 熔炼主厂房 | 钢板 | PL14 | Q355B | 熔炼工段 | GB/T1591-2018 | T | 4250 | 69.767 | 296509.75 | 2020-07-10 | 公开招标 | 单轧板，定宽1.6m | 三公司结构厂
4 | S02U27P02 | 熔炼主厂房 | 钢板 | PL14 | Q355B | 熔炼工段 | GB/T1591-2018 | T | 4250 | 11.531 | 49006.75 | 2020-07-10 | 公开招标 |  | 阳新弘盛EPC项目部
4 | S02U27P02 | 熔炼主厂房 | 钢板 | PL14 | Q355B | 熔炼工段 | GB/T1591-2018 | T | 4250 | 1.209 | 5138.25 | 2020-07-10 | 公开招标 |  | 阳新弘盛EPC项目部
5 | S02U27P02 | 熔炼主厂房 | 钢板 | PL14 | Q355B | 吹炼工段 | GB/T1591-2018 | T | 4250 | 30.108 | 127959 | 2020-07-10 | 公开招标 | 单轧板，定宽1.5m（15.88t）；剩余定宽1.6m | 阳新弘盛EPC项目部
5 | S02U27P02 | 熔炼主厂房 | 钢板 | PL16 | Q355B | 精炼工段阳极炉区域 | GB/T1591-2018 | T | 4250 | 151.263 | 642867.75 | 2020-07-10 | 公开招标 | 单轧板，定宽2.0m（64t）；剩余定宽2.5m | 三公司结构厂
6 | S02U27P02 | 熔炼主厂房 | 钢板 | PL16 | Q355B | 吹炼工段 | GB/T1591-2018 | T | 4250 | 29.486 | 125315.5 | 2020-07-10 | 公开招标 | 单轧板，定宽1.5m(14.356),剩余定宽2m | 阳新弘盛EPC项目部
6 | S02U27P02 | 熔炼主厂房 | 钢板 | PL18 | Q355B | 精炼工段阳极炉区域 | GB/T1591-2018 | T | 4250 | 11.227 | 47714.75 | 2020-07-10 | 公开招标 | 单轧板，定宽2.0m | 三公司结构厂
8 | S02U27P02 | 熔炼主厂房 | 钢板 | PL18 | Q355B | 熔炼工段 | GB/T1591-2018 | T | 4250 | 2.139 | 9090.75 | 2020-07-10 | 公开招标 | 单轧板，定宽1.5m | 三公司结构厂
7 | S02U27P02 | 熔炼主厂房 | 钢板 | PL18 | Q355B | 吹炼工段 | GB/T1591-2018 | T | 4250 | 2.205 | 9371.25 | 2020-07-10 | 公开招标 | 单轧板，定宽2.5m | 阳新弘盛EPC项目部
7 | S02U27P02 | 熔炼主厂房 | 钢板 | PL20 | Q355B | 精炼工段阳极炉区域 | GB/T1591-2018 | T | 4250 | 22.938 | 97486.5 | 2020-07-10 | 公开招标 | 单轧板，定宽2.2m | 三公司结构厂
9 | S02U27P02 | 熔炼主厂房 | 钢板 | PL20 | Q355B | 熔炼工段 | GB/T1591-2018 | T | 4250 | 274.831 | 1168031.75 | 2020-07-10 | 公开招标 | 单轧板，定宽1.8m | 三公司结构厂
8 | S02U27P02 | 熔炼主厂房 | 钢板 | PL20 | Q355B | 吹炼工段 | GB/T1591-2018 | T | 4250 | 265.78 | 1129565 | 2020-07-10 | 公开招标 | 单轧板，定宽1.8m（214.613t），剩余定宽1.5m | 阳新弘盛EPC项目部
8 | S02U27P02 | 熔炼主厂房 | 钢板 | PL22 | Q355B | 精炼工段阳极炉区域 | GB/T1591-2018 | T | 4250 | 7.783 | 33077.75 | 2020-07-10 | 公开招标 | 单轧板，定宽2m | 三公司结构厂
10 | S02U27P02 | 熔炼主厂房 | 钢板 | PL22 | Q355B | 熔炼工段 | GB/T1591-2018 | T | 4250 | 79.609 | 338338.25 | 2020-07-10 | 公开招标 | 单轧板，定宽1.5m | 三公司结构厂
9 | S02U27P02 | 熔炼主厂房 | 钢板 | PL25 | Q355B | 精炼工段阳极炉区域 | GB/T1591-2018 | T | 4250 | 131.06 | 557005 | 2020-07-10 | 公开招标 | 单轧板，定宽2.3m（122.77t，450mm的倍数，可用1.8m或2.3m），剩余定宽2.5m | 三公司结构厂
11 | S02U27P02 | 熔炼主厂房 | 钢板 | PL25 | Q355B | 熔炼工段 | GB/T1591-2018 | T | 4250 | 167.164 | 710447 | 2020-07-10 | 公开招标 | 单轧板，定宽1.5m | 三公司结构厂
12 | S02U27P02 | 熔炼主厂房 | 钢板 | PL25 | Q355B | 熔炼工段 | GB/T1591-2018 | T | 4250 | 231.63 | 984427.5 | 2020-07-10 | 公开招标 | 单轧板，定宽2.2m | 三公司结构厂
13 | S02U27P02 | 熔炼主厂房 | 钢板 | PL25 | Q355B | 熔炼工段 | GB/T1591-2018 | T | 4250 | 187.733 | 797865.25 | 2020-07-10 | 公开招标 | 单轧板，定宽2m | 三公司结构厂
9 | S02U27P02 | 熔炼主厂房 | 钢板 | PL25 | Q355B | 吹炼工段 | GB/T1591-2018 | T | 4250 | 106.507 | 452654.75 | 2020-07-10 | 公开招标 | 单轧板，定宽1.5m（62.125t），剩余定宽1.8m | 阳新弘盛EPC项目部
10 | S02U27P02 | 熔炼主厂房 | 钢板 | PL28 | Q355B | 精炼工段阳极炉区域 | GB/T1591-2018 | T | 4320 | 0.528 | 2280.96 | 2020-07-10 | 公开招标 | 单轧板 | 三公司结构厂
14 | S02U27P02 | 熔炼主厂房 | 钢板 | PL28 | Q355B | 熔炼工段 | GB/T1591-2018 | T | 4320 | 137.923 | 595827.36 | 2020-07-10 | 公开招标 | 单轧板，定宽2m | 三公司结构厂
10 | S02U27P02 | 熔炼主厂房 | 钢板 | PL28 | Q355B | 吹炼工段 | GB/T1591-2018 | T | 4320 | 79.638 | 344036.16 | 2020-07-10 | 公开招标 | 单轧板，定宽2m | 阳新弘盛EPC项目部
11 | S02U27P02 | 熔炼主厂房 | 钢板 | PL30 | Q355B | 精炼工段阳极炉区域 | GB/T1591-2018 | T | 4320 | 12.954 | 55961.28 | 2020-07-10 | 公开招标 | 单轧板，定宽2.0m | 三公司结构厂
15 | S02U27P02 | 熔炼主厂房 | 钢板 | PL30 | Q355B | 熔炼工段 | GB/T1591-2018 | T | 4320 | 383.233 | 1655566.56 | 2020-07-10 | 公开招标 | 单轧板，定宽2m | 三公司结构厂
11 | S02U27P02 | 熔炼主厂房 | 钢板 | PL30 | Q355B | 吹炼工段 | GB/T1591-2018 | T | 4320 | 180.705 | 780645.6 | 2020-07-10 | 公开招标 | 单轧板，定宽2.2m | 阳新弘盛EPC项目部
12 | S02U27P02 | 熔炼主厂房 | 钢板 | PL32 | Q355B | 吹炼工段 | GB/T1591-2018 | T | 4320 | 4.456 | 19249.92 | 2020-07-10 | 公开招标 |  | 阳新弘盛EPC项目部
16 | S02U27P02 | 熔炼主厂房 | 钢板 | PL35 | Q355B | 熔炼工段 | GB/T1591-2018 | T | 4350 | 126.766 | 551432.1 | 2020-07-10 | 公开招标 | 单轧板，定宽2m | 三公司结构厂
13 | S02U27P02 | 熔炼主厂房 | 钢板 | PL35 | Q355B | 吹炼工段 | GB/T1591-2018 | T | 4350 | 5.075 | 22076.25 | 2020-07-10 | 公开招标 |  | 阳新弘盛EPC项目部
14 | S02U27P02 | 熔炼主厂房 | 钢板 | PL40 | Q355B | 吹炼工段 | GB/T1591-2018 | T | 4380 | 185.231 | 811311.78 | 2020-07-10 | 公开招标 | 定宽2m | 阳新弘盛EPC项目部
1 | S02U27P02 | 熔炼主厂房 | 钢板 | PL6 | Q355B | 精炼工段阳极炉区域 | GB/T1591-2018 | T | 4500 | 0.179 | 805.5 | 2020-07-10 | 公开招标 |  | 三公司结构厂
1 | S02U27P02 | 熔炼主厂房 | 钢板 | PL6 | Q355B | 吹炼工段 | GB/T1591-2018 | T | 4500 | 0.145 | 652.5 | 2020-07-10 | 公开招标 |  | 阳新弘盛EPC项目部
4 | S02U27P02 | 熔炼主厂房 | 钢板 | PL8 | Q355B | 熔炼工段 | GB/T1591-2018 | T | 4500 | 0.023 | 103.5 | 2020-07-10 | 公开招标 |  | 三公司结构厂
1 | S02U27P02 | 熔炼主厂房 | 钢板 | PL8 | Q355B | 熔炼工段 | GB/T1591-2018 | T | 4500 | 5.731 | 25789.5 | 2020-07-10 | 公开招标 |  | 阳新弘盛EPC项目部
1 | S02U27P02 | 熔炼主厂房 | 钢板 | PL8 | Q355B | 熔炼工段 | GB/T1591-2018 | T | 4500 | 5.547 | 24961.5 | 2020-07-10 | 公开招标 |  | 阳新弘盛EPC项目部
2 | S02U27P02 | 熔炼主厂房 | 钢板 | PL8 | Q355B | 吹炼工段 | GB/T1591-2018 | T | 4500 | 0.401 | 1804.5 | 2020-07-10 | 公开招标 |  | 阳新弘盛EPC项目部
3070.709
12 | S02U27P02 | 熔炼主厂房 | 工字钢 | I10 | Q355B | 精炼工段阳极炉区域 | GB/T1591-2018 | T | 4630 | 0.067 | 310.21 | 2020-07-10 | 公开招标 | 长度：6m | 三公司结构厂
13 | S02U27P02 | 熔炼主厂房 | 工字钢 | I25a | Q355B | 精炼工段阳极炉区域 | GB/T1591-2018 | T | 4600 | 0.732 | 3367.2 | 2020-07-10 | 公开招标 | 长度：19.2m | 三公司结构厂
14 | S02U27P02 | 熔炼主厂房 | 角钢 | L110*70*10 | Q355B | 精炼工段阳极炉区域 | GB/T1591-2018 | T | 4600 | 0.162 | 745.2 | 2020-07-10 | 公开招标 | 长度：12m | 三公司结构厂
15 | S02U27P02 | 熔炼主厂房 | 栓钉 | Φ19*100 |  | 精炼工段阳极炉区域 | GB/T10433-2002 | 套 | 2.5 | 1600 | 4000 | 2020-07-10 | 公开招标 |  | 三公司结构厂
1 | S02U27P02 | 熔炼主厂房 | 扁钢 | 6*30 | Q235B | 熔炼工段 | GB/T1591-2018 | T | 4400 | 6.76 | 29744 | 2020-07-10 | 公开招标 |  | 三公司结构厂
2 | S02U27P02 | 熔炼主厂房 | H型钢 | HM594*302*14*23 | Q355B | 熔炼工段 | GB/T1591-2018 | T | 4540 | 4.69 | 21292.6 | 2020-07-10 | 公开招标 | 长度26.8m | 三公司结构厂
3 | S02U27P02 | 熔炼主厂房 | 方管 | 口200*200*10 | Q235B | 熔炼工段 | GB/T1591-2018 | T | 4250 | 1.653 | 7025.25 | 2020-07-10 | 公开招标 | 长度27.7m | 三公司结构厂
17 | S02U27P02 | 熔炼主厂房 | 栓钉 | Φ19*100 | Q355B | 熔炼工段 | GB/T10433-2002 | 个 | 2.5 | 4520 | 11300 | 2020-07-10 | 公开招标 |  | 三公司结构厂
5 | S02U27P02 | 熔炼主厂房 | H型钢 | HM294*200*8*12 | Q355B | 熔炼工段 | GB/T1591-2018 | T | 4460 | 6.833 | 30475.18 | 2020-07-10 | 公开招标 | 长度：120m | 阳新弘盛EPC项目部
17 | S02U27P02 | 熔炼主厂房 | H型钢 | HM390*300*10*16 | Q355B | 吹炼工段 | GB/T1591-2018 | T | 4540 | 4.494 | 20402.76 | 2020-07-10 | 公开招标 | 长度：42m | 阳新弘盛EPC项目部
5 | S02U27P02 | 熔炼主厂房 | H型钢 | HM400*300*10*16 | Q355B | 熔炼工段 | GB/T1591-2018 | T | 4540 | 29.709 | 134878.86 | 2020-07-10 | 公开招标 | 长度：278m | 阳新弘盛EPC项目部
6 | S02U27P02 | 熔炼主厂房 | H型钢 | HM488*300*11*18 | Q355B | 熔炼工段 | GB/T1591-2018 | T | 4540 | 5.515 | 25038.1 | 2020-07-10 | 公开招标 | 长度：43m | 阳新弘盛EPC项目部
6 | S02U27P02 | 熔炼主厂房 | H型钢 | HM488*300*11*18 | Q355B | 熔炼工段 | GB/T1591-2018 | T | 4540 | 20.102 | 91263.08 | 2020-07-10 | 公开招标 | 长度：156m | 阳新弘盛EPC项目部
7 | S02U27P02 | 熔炼主厂房 | H型钢 | HM588*300*12*20 | Q355B | 熔炼工段 | GB/T1591-2018 | T | 4540 | 52.665 | 239099.1 | 2020-07-10 | 公开招标 | 长度：349m | 阳新弘盛EPC项目部
7 | S02U27P02 | 熔炼主厂房 | H型钢 | HM588*300*12*20 | Q355B | 熔炼工段 | GB/T1591-2018 | T | 4540 | 88.036 | 399683.44 | 2020-07-10 | 公开招标 | 长度：583m | 阳新弘盛EPC项目部
8 | S02U27P02 | 熔炼主厂房 | H型钢 | HN200*100*5.5*8 | Q235B | 熔炼工段 | GB/T1591-2018 | T | 4540 | 29.54 | 134111.6 | 2020-07-10 | 公开招标 | 长度：1362m | 阳新弘盛EPC项目部
8 | S02U27P02 | 熔炼主厂房 | H型钢 | HN200*100*5.5*8 | Q235B | 熔炼工段 | GB/T1591-2018 | T | 4540 | 9.883 | 44868.82 | 2020-07-10 | 公开招标 | 长度：455m | 阳新弘盛EPC项目部
9 | S02U27P02 | 熔炼主厂房 | H型钢 | HN250*125*6*9 | Q355B | 熔炼工段 | GB/T1591-2018 | T | 4540 | 1.183 | 5370.82 | 2020-07-10 | 公开招标 | 长度：40m | 阳新弘盛EPC项目部
10 | S02U27P02 | 熔炼主厂房 | H型钢 | HN300*150*6.5*9 | Q355B | 熔炼工段 | GB/T1591-2018 | T | 4540 | 0.799 | 3627.46 | 2020-07-10 | 公开招标 | 长度：22m | 阳新弘盛EPC项目部
9 | S02U27P02 | 熔炼主厂房 | H型钢 | HN300*150*6.5*9 | Q355B | 熔炼工段 | GB/T1591-2018 | T | 4540 | 8.575 | 38930.5 | 2020-07-10 | 公开招标 | 长度：230m | 阳新弘盛EPC项目部
11 | S02U27P02 | 熔炼主厂房 | H型钢 | HN350*175*7*11 | Q355B | 熔炼工段 | GB/T1591-2018 | T | 4540 | 9.808 | 44528.32 | 2020-07-10 | 公开招标 | 长度：196m | 阳新弘盛EPC项目部
10 | S02U27P02 | 熔炼主厂房 | H型钢 | HN396*199*7*11 | Q355B | 熔炼工段 | GB/T1591-2018 | T | 4540 | 7.065 | 32075.1 | 2020-07-10 | 公开招标 | 长度：124m | 阳新弘盛EPC项目部
12 | S02U27P02 | 熔炼主厂房 | H型钢 | HN400*200*8*13 | Q355B | 熔炼工段 | GB/T1591-2018 | T | 4560 | 50.206 | 228939.36 | 2020-07-10 | 公开招标 | 长度：761m | 阳新弘盛EPC项目部
11 | S02U27P02 | 熔炼主厂房 | H型钢 | HN400*200*8*13 | Q355B | 熔炼工段 | GB/T1591-2018 | T | 4540 | 40.945 | 185890.3 | 2020-07-10 | 公开招标 | 长度：620m | 阳新弘盛EPC项目部
21 | S02U27P02 | 熔炼主厂房 | 槽钢 | [12.6 | Q235B | 熔炼工段 | GB/T706-2008 | T | 4150 | 0.057 | 236.55 | 2020-07-10 | 公开招标 | 长度：4m | 阳新弘盛EPC项目部
22 | S02U27P02 | 熔炼主厂房 | 工字钢 | I32a | Q235B | 熔炼工段 | GB/T706-2008 | T | 4200 | 2.097 | 8807.4 | 2020-07-10 | 公开招标 | 长度：40m | 阳新弘盛EPC项目部
23 | S02U27P02 | 熔炼主厂房 | 工字钢 | I40a | Q235B | 熔炼工段 | GB/T706-2008 | T | 4230 | 2.974 | 12580.02 | 2020-07-10 | 公开招标 | 长度：44m | 阳新弘盛EPC项目部
24 | S02U27P02 | 熔炼主厂房 | 角钢 | L50*5 | Q235B | 熔炼工段 | GB/T706-2008 | T | 4180 | 0.037 | 154.66 | 2020-07-10 | 公开招标 | 长度：10m | 阳新弘盛EPC项目部
22 | S02U27P02 | 熔炼主厂房 | 角钢 | L75*5 | Q235B | 熔炼工段 | GB/T706-2008 | T | 4180 | 10.433 | 43609.94 | 2020-07-10 | 公开招标 | 长度：1894m | 阳新弘盛EPC项目部
28 | S02U27P02 | 熔炼主厂房 | 方管 | 口300*300*8*8 | Q235B | 熔炼工段 | GB/T3091-2008 | T | 4250 | 1.965 | 8351.25 | 2020-07-10 | 公开招标 | 长度：27m | 阳新弘盛EPC项目部
13 | S02U27P02 | 熔炼主厂房 | H型钢 | HN450*200*9*14 | Q355B | 熔炼工段 | GB/T1591-2018 | T | 4560 | 2.203 | 10045.68 | 2020-07-10 | 公开招标 | 长度：29m | 阳新弘盛EPC项目部
12 | S02U27P02 | 熔炼主厂房 | H型钢 | HN450*200*9*14 | Q355B | 熔炼工段 | GB/T1591-2018 | T | 4540 | 1.745 | 7922.3 | 2020-07-10 | 公开招标 | 长度：23m | 阳新弘盛EPC项目部
13 | S02U27P02 | 熔炼主厂房 | H型钢 | HN496*199*9*14 | Q355B | 熔炼工段 | GB/T1591-2018 | T | 4540 | 1.259 | 5715.86 | 2020-07-10 | 公开招标 | 长度：16m | 阳新弘盛EPC项目部
14 | S02U27P02 | 熔炼主厂房 | H型钢 | HN500*200*10*16 | Q355B | 熔炼工段 | GB/T1591-2018 | T | 4540 | 28.063 | 127406.02 | 2020-07-10 | 公开招标 | 长度：313m | 阳新弘盛EPC项目部
14 | S02U27P02 | 熔炼主厂房 | H型钢 | HN500*200*10*16 | Q355B | 熔炼工段 | GB/T1591-2018 | T | 4540 | 28.559 | 129657.86 | 2020-07-10 | 公开招标 | 长度：319m | 阳新弘盛EPC项目部
15 | S02U27P02 | 熔炼主厂房 | H型钢 | HN600*200*11*17 | Q355B | 熔炼工段 | GB/T1591-2018 | T | 4540 | 89.276 | 405313.04 | 2020-07-10 | 公开招标 | 长度：842m | 阳新弘盛EPC项目部
15 | S02U27P02 | 熔炼主厂房 | H型钢 | HN600*200*11*17 | Q355B | 熔炼工段 | GB/T1591-2018 | T | 4540 | 15.937 | 72353.98 | 2020-07-10 | 公开招标 | 长度：150m | 阳新弘盛EPC项目部
16 | S02U27P02 | 熔炼主厂房 | H型钢 | HN700*300*13*24 | Q355B | 熔炼工段 | GB/T1591-2018 | T | 4540 | 226.629 | 1028895.66 | 2020-07-10 | 公开招标 | 长度：1225m | 阳新弘盛EPC项目部
16 | S02U27P02 | 熔炼主厂房 | H型钢 | HN700*300*13*24 | Q355B | 熔炼工段 | GB/T1591-2018 | T | 4540 | 84.041 | 381546.14 | 2020-07-10 | 公开招标 | 长度：455m | 阳新弘盛EPC项目部
17 | S02U27P02 | 熔炼主厂房 | H型钢 | HN800*300*14*26 | Q355B | 熔炼工段 | GB/T1591-2018 | T | 4540 | 75.912 | 344640.48 | 2020-07-10 | 公开招标 | 长度：362m | 阳新弘盛EPC项目部
17 | S02U27P02 | 熔炼主厂房 | H型钢 | HW200*200*8*12 | Q355B | 熔炼工段 | GB/T1591-2018 | T | 4540 | 0.743 | 3373.22 | 2020-07-10 | 公开招标 | 长度：14m | 阳新弘盛EPC项目部
18 | S02U27P02 | 熔炼主厂房 | H型钢 | HW200*200*8*12 | Q355B | 熔炼工段 | GB/T1591-2018 | T | 4540 | 8.979 | 40764.66 | 2020-07-10 | 公开招标 | 长度：178m | 阳新弘盛EPC项目部
18 | S02U27P02 | 熔炼主厂房 | H型钢 | HW300*300*10*15 | Q355B | 熔炼工段 | GB/T1591-2018 | T | 4540 | 1.382 | 6274.28 | 2020-07-10 | 公开招标 | 长度：14m | 阳新弘盛EPC项目部
19 | S02U27P02 | 熔炼主厂房 | H型钢 | HW300*300*10*15 | Q355B | 熔炼工段 | GB/T1591-2018 | T | 4540 | 4.04 | 18341.6 | 2020-07-10 | 公开招标 | 长度：43m | 阳新弘盛EPC项目部
19 | S02U27P02 | 熔炼主厂房 | H型钢 | HW350*350*12*19 | Q355B | 熔炼工段 | GB/T1591-2018 | T | 4540 | 2.367 | 10746.18 | 2020-07-10 | 公开招标 | 长度：17m | 阳新弘盛EPC项目部
20 | S02U27P02 | 熔炼主厂房 | H型钢 | HW400*400*13*21 | Q355B | 熔炼工段 | GB/T1591-2018 | T | 4560 | 1.114 | 5079.84 | 2020-07-10 | 公开招标 | 长度：6m | 阳新弘盛EPC项目部
21 | S02U27P02 | 熔炼主厂房 | 槽钢 | [20a | Q235B | 熔炼工段 | GB/T706-2008 | T | 4180 | 0.226 | 944.68 | 2020-07-10 | 公开招标 | 长度：10m | 阳新弘盛EPC项目部
25 | S02U27P02 | 熔炼主厂房 | 角钢 | L80*7 | Q235B | 熔炼工段 | GB/T706-2008 | T | 4160 | 10.843 | 45106.88 | 2020-07-10 | 公开招标 | 长度：1271m | 阳新弘盛EPC项目部
15 | S02U27P02 | 熔炼主厂房 | 栓钉 | Φ19*100 |  | 吹炼工段 | GB/T10433-2002 | 套 | 2.5 | 4820 | 12050 | 2020-07-10 | 公开招标 |  | 阳新弘盛EPC项目部
16 | S02U27P02 | 熔炼主厂房 | 扁钢 | 6*30 | Q235B | 吹炼工段 | GB/T1591-2018 | T | 4400 | 7.878 | 34663.2 | 2020-07-10 | 公开招标 |  | 阳新弘盛EPC项目部
20 | S02U27P02 | 熔炼主厂房 | H型钢 | HW400*400*13*21 | Q355B | 熔炼工段 | GB/T1591-2018 | T | 4540 | 0.796 | 3613.84 | 2020-07-10 | 公开招标 | 长度：5m | 阳新弘盛EPC项目部
18 | S02U27P02 | 熔炼主厂房 | H型钢 | HW400*400*13*21 | Q355B | 吹炼工段 | GB/T1591-2018 | T | 4560 | 21.569 | 98354.64 | 2020-07-10 | 公开招标 | 长度：125.4m | 阳新弘盛EPC项目部
19 | S02U27P02 | 熔炼主厂房 | H型钢 | HW502*465*15*25 | Q355B | 吹炼工段 | GB/T1591-2018 | T | 4540 | 75.391 | 342275.14 | 2020-07-10 | 公开招标 | 长度：315.5m | 阳新弘盛EPC项目部
1 | S02U04 | 闪速熔炼 | 热镀锌扁钢 | —50*5 | Q235B | 闪速熔炼防雷接地 | GB/T13912-2002 | T | 4200 | 0.617 | 2591.4 | 2020-07-10 | 公开招标 | 长度300米 | 阳新弘盛EPC项目部 | 阳新弘盛EPC项目部
1 | S02U13 | 闪速吹炼 | 热镀锌扁钢 | —50*5 | Q235B | 闪速吹炼防雷接地 | GB/T13912-2002 | T | 4200 | 0.617 | 2591.4 | 2020-07-10 | 公开招标 | 长度300米 | 阳新弘盛EPC项目部 | 阳新弘盛EPC项目部
26 | S02U27P02 | 熔炼主厂房 | 无缝钢管 | Φ121*5 | 20# | 熔炼工段 | GB/T8162-2018 | T | 4700 | 5.453 | 25629.1 | 2020-07-10 | 公开招标 | 长度：381m | 阳新弘盛EPC项目部
27 | S02U27P02 | 熔炼主厂房 | 无缝钢管 | Φ133*5 | 20# | 熔炼工段 | GB/T8162-2018 | T | 4700 | 2.516 | 11825.2 | 2020-07-10 | 公开招标 | 长度：159m | 阳新弘盛EPC项目部
12035.14
15105.849