## 封-1 招标工程量清单封面
| 阳春市人民法院室外附属工程项目 |  |  | 工程
招 标 工 程 量 清 单
招 标 人：
(单位盖章)
造价咨询人：
(单位盖章)
年 月 日
封-1

## 扉-1 招标工程量清单扉页
| 阳春市人民法院室外附属工程项目 |  |  |  | 工程
招 标 工 程 量 清 单
招 标 人： |  |  | 造价咨询人：
|  | （单位盖章） |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人： |  |  | 法定代表人 或其授权人：
|  | (签字或盖章) |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  | 复 核 人：
|  | (造价人员签字盖专用章) |  | (造价工程师签字盖专用章)
编制时间： |  |  | 复核时间：
扉-1

## 表-01 总说明
总 说 明
项目名称：阳春市人民法院室外附属工程项目 | 第 1 页 共 1 页
编制说明 一、工程概况 1、工程名称： 阳春市人民法院室外附属工程项目 2、建设单位： 阳春市人民法院 3、工程地点：阳春市 二、工程内容（范围） 室外道路建设、室外附属工程（新建升旗台、安装伸缩门）、室外配电、新建车库1#、2#雨棚、新建安检室、室外雨水调蓄池、种植绿化等工程。 三、编制依据： 1、本工程的工程量清单执行国家标准《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、2018年《广东省建设工程计价通则》和本地区工程计价的有关规定进行编制。 2、本工程预算定额执行广东省2018年《广东省市政工程综合定额(2018)》、《广东省安装工程综合定额(2018)》、《广东省房屋建筑与装饰工程综合定额(2018)》、《广东省园林绿化工程综合定额(2018)》。 3、本工程预算价材料价格：按2025年4月份阳春市和阳江市工程造价信息调整，缺项价格参考编制时期的市场价。 4、建设单位要求暂列金额按10%计算。 四、有关问题说明 1、建筑与装饰工程绿色施工安全防护措施费以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率19%,；安装工程绿色施工安全防护措施费以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%；市政工程绿色施工安全防护措施费以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率19.8%；园林绿化工程绿色施工安全防护措施费以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率10%。 2、建筑与装饰工程预算包干费按分部分项的人工费与施工机具费之和的 7.00%计算；安装工程预算包干费按分部分项的人工费与施工机具费之和的 10.00%计算；市政工程预算包干费按分部分项的人工费与施工机具费之和的 6.00%计算；园林绿化工程预算包干费按分部分项的人工费与施工机具费之和的 6.00%计算。 3、执行粤建标函[2019]819号《广东省住房和城乡建设厅关于调整广东省建设工程计价依据增值税税率的通知》，税率为9%。 本工程未包括：文明工地增加费、夜间施工增加费、赶工措施费、工程优质费、总承包服务费、工程结算时按合同约定计算。
表-01

## 表-04 单位工程招标控制价汇总表【室外道路建设、室外附属
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：室外道路建设、室外附属工程、室外配电 |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额:(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计
1.1 | 室外道路建设
1.2 | 室外附属工程
1.3 | 室外路灯配电
2 | 措施合计
2.1 | 绿色施工安全防护措施费
2.2 | 其他措施费
3 | 其他项目
3.1 | 暂列金额
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价
5 | 增值税销项税额
6 | 总造价
7 | 人工费
招标控制价合计=1+2+3+5
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表(含措施标
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：室外道路建设、室外附属工程、室外配电 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
室外道路建设
地面硬底化（沥青混凝土）
1 | 040101001001 | 挖一般土方 | 1.挖掘机挖装一般土方 一、二类土 2.自卸汽车运土方 运距1km内 实际运距(km):6 |  | m3 | 517.87
2 | 040202001004 | 素土夯实 | 1.原土打夯 机械夯实 压路机碾压 |  | m2 | 2157.78
3 | 040202003005 | 50厚6%水泥石屑垫层 | 1.路拌铺筑水泥石屑混合料 水泥含量 6% 厚度 15cm 实际厚度(cm):5 |  | m2 | 2157.78
4 | 040203007004 | 120厚C25砼 | 1.水泥混凝土路面 厚度 20cm 实际厚度(cm):12 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25 3.水泥混凝土路面养生 水养生 |  | m2 | 2157.78
5 | 040203003002 | 乳化透层沥青(PC-2) | 1.喷洒乳化沥青 喷油量(1kg/m2) |  | m2 | 2157.78
6 | 040203004001 | 乳化沥青稀浆下封层ES-3 | 1.乳化沥青稀浆封层 |  | m2 | 2157.78
7 | 040203009001 | 双向玻纤土工格栅(120KN/m) | 1.铺装玻璃纤维格栅 |  | m2 | 2157.78
8 | 040203003003 | 热沥青粘贴层 | 1.喷洒石油沥青 喷油量(1kg/m2) |  | m2 | 2157.78
9 | 040203006006 | AC-25 40厚粗粒式沥青混凝土 | 1.机械摊铺沥青混凝土路面 粗粒式 合并制作子目 AC-25 40厚粗粒式沥青混凝土 |  | m2 | 2157.78
10 | 040203003004 | 改性沥青粘层油1.0L/m2 | 1.喷洒石油沥青 喷油量(1kg/m2) |  | m2 | 2157.78
11 | 040203006007 | AC-13 30厚中粒式沥青混凝土 | 1.机械摊铺沥青混凝土路面 中粒式 合并制作子目 AC-13 30厚中粒式沥青混凝土 |  | m2 | 2157.78
12 | 040205006001 | 2mm厚黄色热熔漆车位划线150mm厚 | 1.热熔标线 普通型 |  | m2 | 19.26
13 | 040304005001 | 车挡 | 1.预制混凝土模板制作、安装 缘石、人行道、锚锭板 2.预制小型构件、板拱 缘石、人行道、锚锭板 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30 3.钢筋(锚栓) 直径12mm 钻孔深度(mm) 110 实际钻孔深度(mm):52 |  | m3 | 0.32
地面硬底化（沥青混凝土）合计
沥青混凝土（有硬底化地面）
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：室外道路建设、室外附属工程、室外配电 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
14 | 041001004001 | 铣刨路面 5cm | 1.铣刨机铣刨路面 混凝土路面(厚5cm内) |  | m2 | 1501.13
15 | 040101001003 | 挖一般土方 | 1.装载机装土 2.自卸汽车运土方 运距1km内 实际运距(km):8 |  | m3 | 75.06
16 | 040203003005 | 乳化透层沥青(PC-2) | 1.喷洒乳化沥青 喷油量(1kg/m2) |  | m2 | 1501.13
17 | 040203004002 | 乳化沥青稀浆下封层ES-3 | 1.乳化沥青稀浆封层 |  | m2 | 1501.13
18 | 040203009002 | 双向玻纤土工格栅(120KN/m) | 1.铺装玻璃纤维格栅 |  | m2 | 1501.13
19 | 040203003006 | 热沥青粘贴层 | 1.喷洒石油沥青 喷油量(1kg/m2) |  | m2 | 1501.13
20 | 040203006009 | AC-25 40厚粗粒式沥青混凝土 | 1.机械摊铺沥青混凝土路面 粗粒式 合并制作子目 AC-25 40厚粗粒式沥青混凝土 |  | m2 | 1501.13
21 | 040203003007 | 改性沥青粘层油1.0L/m2 | 1.喷洒石油沥青 喷油量(1kg/m2) |  | m2 | 1501.13
22 | 040203006010 | AC-13 30厚中粒式沥青混凝土 | 1.机械摊铺沥青混凝土路面 中粒式 合并制作子目 AC-13 30厚中粒式沥青混凝土 |  | m2 | 1501.13
沥青混凝土（有硬底化地面）合计
600*600*20厚芝麻黑烧面（原有台阶）
600*600*20厚芝麻黑烧面（原有台阶）合计
600*600*20厚芝麻灰烧面（原有台阶）
23 | 011102001002 | 石材楼地面-600*600*20厚芝麻灰烧面 | 1.楼地面铺花岗岩(每块周长mm) 2400以内 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2.5 |  | m2 | 211.34
24 | 011107001002 | 石材台阶面-600*600*20厚芝麻灰烧面 | 2.铺贴花岗岩 台阶 水泥砂浆 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2.5 |  | m2 | 45.87
600*600*20厚芝麻灰烧面（原有台阶）合计
600*600*20厚芝麻灰烧面（新建台阶）
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：室外道路建设、室外附属工程、室外配电 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
25 | 011102001003 | 石材楼地面-600*600*20厚芝麻灰烧面花岗岩 | 1.路拌铺筑水泥石屑混合料 水泥含量 6% 厚度 15cm 实际厚度(cm):10 2.混凝土垫层 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C15 3.泵送混凝土至建筑部位 高度50m以内(含±0.00以下) 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C15 4.楼地面水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm 实际厚度(mm):15 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:3 5.楼地面铺花岗岩(每块周长mm) 2400以内 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2 6.原土打夯 机械夯实 压路机碾压 |  | m2 | 15.27
26 | 011107001003 | 石材台阶面-600*600*20厚芝麻灰烧面花岗岩 | 1.路拌铺筑水泥石屑混合料 水泥含量 6% 厚度 15cm 实际厚度(cm):10 2.原土打夯 机械夯实 压路机碾压 3.砌零星构件 台阶 合并制作子目 砌筑用水泥砂浆(配合比) 中砂 M5 4.水泥砂浆找平层 台阶 20mm 实际厚度(mm):15 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:3 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:3 5.水泥砂浆找平层 台阶 20mm 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2.5 6.铺贴花岗岩 台阶 水泥砂浆 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2.5 |  | m2 | 13.63
600*600*20厚芝麻灰烧面（新建台阶）合计
600*150*300混凝土路沿石
27 | 040202003008 | 100厚6%水泥石粉垫层 | 1.路拌铺筑水泥石屑混合料 水泥含量 6% 厚度 15cm 实际厚度(cm):10 |  | m2 | 184.16
28 | 040204004002 | 600*150*300混凝土路缘石 | 1.缘石铺设 混凝土 长度 50cm 合并制作子目 砌筑用水泥砂浆(配合比) 中砂 M7.5 2.浇筑侧(缘)石混凝土后座 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C20 |  | m | 613.86
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：室外道路建设、室外附属工程、室外配电 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 4 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
600*150*300混凝土路沿石合计
30厚300X600荔枝面芝麻白花基
29 | 040202003010 | 100厚6%水泥石屑垫层 | 1.路拌铺筑水泥石屑混合料 水泥含量 6% 厚度 15cm 实际厚度(cm):10 |  | m2 | 45.11
30 | 010501001003 | 垫层 C25 | 1.混凝土垫层 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25 2.泵送混凝土至建筑部位 高度50m以内(含±0.00以下) 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25 |  | m3 | 3.73
31 | 010401003002 | 实心砖墙 | 1.混水砖外墙 墙体厚度 1砖 合并制作子目 砌筑用水泥砂浆(配合比) 中砂 M7.5 |  | m3 | 5.39
32 | 011204001003 | 石材墙面-20厚300*600荔枝面芝麻白花岗岩 | 1.底层抹灰15mm 各种墙面 外墙 实际水泥石灰砂浆厚度(mm):30 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2.5 2.镶贴花岗岩(水泥砂浆) 墙面 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2.5 3.石材磨边 小圆边 |  | m2 | 55.89
30厚300X600荔枝面芝麻白花基合计
围墙外地面硬底化（沥青混凝土）
33 | 040101001002 | 挖一般土方 | 1.挖掘机挖装一般土方 一、二类土 2.自卸汽车运土方 运距1km内 实际运距(km):6 |  | m3 | 155.5
34 | 040202001008 | 素土夯实 | 1.原土打夯 机械夯实 压路机碾压 |  | m2 | 647.91
35 | 040202003013 | 50厚6%水泥石屑垫层 | 1.路拌铺筑水泥石屑混合料 水泥含量 6% 厚度 15cm 实际厚度(cm):5 |  | m2 | 647.91
36 | 040203007007 | 120厚C25砼 | 1.水泥混凝土路面 厚度 20cm 实际厚度(cm):12 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25 3.水泥混凝土路面养生 水养生 |  | m2 | 647.91
37 | 040203003008 | 乳化透层沥青(PC-2) | 1.喷洒乳化沥青 喷油量(1kg/m2) |  | m2 | 647.91
38 | 040203004003 | 乳化沥青稀浆下封层ES-3 | 1.乳化沥青稀浆封层 |  | m2 | 647.91
39 | 040203009003 | 双向玻纤土工格栅(120KN/m) | 1.铺装玻璃纤维格栅 |  | m2 | 647.91
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：室外道路建设、室外附属工程、室外配电 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 5 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
40 | 040203003009 | 热沥青粘贴层 | 1.喷洒石油沥青 喷油量(1kg/m2) |  | m2 | 647.91
41 | 040203006014 | AC-25 40厚粗粒式沥青混凝土 | 1.机械摊铺沥青混凝土路面 粗粒式 合并制作子目 AC-25 40厚粗粒式沥青混凝土 |  | m2 | 647.91
42 | 040203003010 | 改性沥青粘层油1.0L/m2 | 1.喷洒石油沥青 喷油量(1kg/m2) |  | m2 | 647.91
43 | 040203006015 | AC-13 30厚中粒式沥青混凝土 | 1.机械摊铺沥青混凝土路面 中粒式 合并制作子目 AC-13 30厚中粒式沥青混凝土 |  | m2 | 647.91
围墙外地面硬底化（沥青混凝土）合计
围墙外地面平整
44 | 010101001003 | 平整场地 | 1.机械平整场地 |  | m2 | 854.96
围墙外地面平整合计
室外道路建设合计
室外附属工程
新建升旗台
45 | 040101003001 | 挖基坑土方 | 1.人工挖沟槽土方 一、二类土 深度在2m内 机械挖土方需人工辅助开挖,人工挖土 单价*1.5 2.挖掘机挖沟槽、基坑土方 一、二类土 |  | m3 | 29.7
46 | 040103001011 | 回填方 | 1.回填土 夯实机夯实 槽、坑 |  | m3 | 3.77
47 | 040103002001 | 余方弃置 | 1.自卸汽车运土方 运距1km内 实际运距(km):6 2.挖掘机装土 |  | m3 | 25.93
48 | 040202001009 | 素土夯实 | 1.原土打夯 机械夯实 压路机碾压 |  | m2 | 17.64
49 | 010501001002 | 垫层 C25 | 1.混凝土垫层 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25 2.泵送混凝土至建筑部位 高度50m以内(含±0.00以下) 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25 |  | m3 | 2.14
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：室外道路建设、室外附属工程、室外配电 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 6 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
50 | 010501004001 | 满堂基础 C25 | 1.现浇建筑物混凝土 其他混凝土基础 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25 2.泵送混凝土至建筑部位 高度50m以内(含±0.00以下) 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25 |  | m3 | 30.26
51 | 010507004001 | 台阶 C25 | 1.现浇混凝土其他构件 台阶 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25 2.泵送混凝土至建筑部位 高度50m以内(含±0.00以下) 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25 |  | m3 | 1.93
52 | 010515001002 | 现浇构件钢筋 10 | 1.钢筋制作、安装 φ10mm以内 |  | t | 0.098
53 | 010515001003 | 现浇构件钢筋 Φ8 | 1.钢筋制作、安装 φ10mm以内 |  | t | 0.613
54 | 011102001004 | 石材楼地面-600*600*20草白玉火烧面花岗岩 | 1.楼地面铺花岗岩(每块周长mm) 2400以内 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2.5 2.楼地面水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2.5 |  | m2 | 12.96
55 | 011107001004 | 石材台阶面-435x600x20草白玉烧面花岗岩 | 1.水泥砂浆找平层 台阶 20mm 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2.5 2.铺贴花岗岩 台阶 水泥砂浆 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2.5 |  | m2 | 3.36
56 | 011204001002 | 石材墙面-20草白玉火烧面花岗岩 | 1.底层抹灰15mm 各种墙面 外墙 实际水泥石灰砂浆厚度(mm):20 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2.5 2.镶贴花岗岩(水泥砂浆) 墙面 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2.5 |  | m2 | 6.57
57 | 011506002001 | 金属旗杆 | 1.手动不锈钢旗杆 高度18m |  | 根 | 1
58 | 010101001002 | 成品草白玉栏杆构件 | 1.成品草白玉栏杆构件 |  | 块 | 6
59 | 穗011503009001 | 成品草白玉栏杆 | 1.成品草白玉栏杆 |  | m | 12.2
新建升旗台合计
新建阳春人民法院立壁
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：室外道路建设、室外附属工程、室外配电 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 7 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
60 | 040101002009 | 挖沟槽土方 | 1.人工挖沟槽土方 一、二类土 深度在2m内 机械挖土方需人工辅助开挖,人工挖土 单价*1.5 2.挖掘机挖沟槽、基坑土方 一、二类土 |  | m3 | 30.24
61 | 040103002010 | 余方弃置 | 1.挖掘机装土 2.自卸汽车运土方 运距1km内 实际运距(km):6 |  | m3 | 19.6
62 | 040103001010 | 回填方 | 1.回填土 夯实机夯实 槽、坑 |  | m3 | 10.64
63 | 040202001007 | 素土夯实 | 1.原土打夯 机械夯实 压路机碾压 |  | m2 | 44.8
64 | 010501001001 | 垫层 C25 | 1.混凝土垫层 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25 2.泵送混凝土至建筑部位 高度50m以内(含±0.00以下) 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25 |  | m3 | 3.92
65 | 010501002001 | 带形基础 C25 | 1.现浇建筑物混凝土 其他混凝土基础 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25 2.泵送混凝土至建筑部位 高度50m以内(含±0.00以下) 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25 |  | m3 | 10.08
66 | 010504001001 | 直形墙 C25 | 1.现浇建筑物混凝土 直形、弧形、电梯井墙 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25 2.泵送混凝土至建筑部位 高度50m以内(含±0.00以下) 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25 |  | m3 | 6.3
67 | 010507005001 | 压顶 C25 | 1.现浇混凝土其他构件 压顶、扶手 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25 2.泵送混凝土至建筑部位 高度50m以内(含±0.00以下) 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25 |  | m3 | 1.4
68 | 010401003001 | 实心砖墙 | 1.混水砖外墙 墙体厚度 2砖 合并制作子目 砌筑用水泥砂浆(配合比) 中砂 M7.5 |  | m3 | 28.38
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：室外道路建设、室外附属工程、室外配电 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 8 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
69 | 011204001001 | 石材墙面-太古黑金 20mm厚(光面) | 1.底层抹灰15mm 各种墙面 外墙 实际水泥石灰砂浆厚度(mm):20 合并制作子目 干混抹灰砂浆(配合比) DP M10 2.镶贴大理石(水泥砂浆镶贴) 墙面 合并制作子目 干混抹灰砂浆(配合比) DP M10 换为【108胶混合砂浆(配合比)】 |  | m2 | 97.74
70 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 10 | 1.钢筋制作、安装 φ10mm以内 |  | t | 0.625
71 | 011508004001 | 拉丝不锈钢金属字 740*950mm | 1.金属美术字安装 1.0m2以内 石材面 |  | 个 | 7
新建阳春人民法院立壁合计
不锈钢伸缩门（1）11.45m*1.8m高
72 | 010805004001 | 不锈钢伸缩门（1）11.45m*1.8m高 | 1.不锈钢电动伸缩门 安装 2.伸缩门电动装置系统 3.不锈钢伸缩门（1）11.45m*1.8m高 |  | m | 11.45
不锈钢伸缩门（1）11.45m*1.8m高合计
不锈钢伸缩门（2）5m*1.8m高
73 | 010805004002 | 不锈钢伸缩门（2）5m*1.8m高 | 1.不锈钢电动伸缩门 安装 2.伸缩门电动装置系统 3.不锈钢伸缩门（2）5m*1.8m高 |  | m | 5
不锈钢伸缩门（2）5m*1.8m高合计
不锈钢伸缩门（3）6.2m*1.8m高
74 | 010805004003 | 不锈钢伸缩门（3）6.2m*1.8m高 | 1.不锈钢电动伸缩门 安装 2.伸缩门电动装置系统 3.不锈钢伸缩门（3）6.2m*1.8m高 |  | m | 6.2
不锈钢伸缩门（3）6.2m*1.8m高合计
人行道不锈钢伸缩闸门（2）2m*1.8m高
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：室外道路建设、室外附属工程、室外配电 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 9 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
75 | 010805004004 | 人行道不锈钢伸缩闸门（2）2m*1.8m高 | 1.不锈钢电动伸缩门 安装 2.人行道不锈钢伸缩闸门（2）2m*1.8m高 3.伸缩门电动装置系统 |  | m | 2
人行道不锈钢伸缩闸门（2）2m*1.8m高合计
人行道不锈钢伸缩闸门（3）2m*1.8m高
76 | 010805004005 | 人行道不锈钢伸缩闸门（3）2m*1.8m高 | 1.不锈钢电动伸缩门 安装 2.人行道不锈钢伸缩闸门（3）2m*1.8m高 3.伸缩门电动装置系统 |  | m | 2
人行道不锈钢伸缩闸门（3）2m*1.8m高合计
灰色镀锌钢栏杆1.8高
77 | 011503001001 | 灰色镀锌钢栏杆1.8高 | 2.钢栏杆 制安 3.金属面 氟碳漆一遍 实际面漆遍数(遍):2 |  | m | 27.6
78 | 040101002010 | 挖沟槽土方 | 1.人工挖沟槽土方 一、二类土 深度在2m内 机械挖土方需人工辅助开挖,人工挖土 单价*1.5 2.挖掘机挖沟槽、基坑土方 一、二类土 |  | m3 | 10.74
79 | 040103002011 | 余方弃置 | 1.挖掘机装土 2.自卸汽车运土方 运距1km内 实际运距(km):6 |  | m3 | 5.25
80 | 040103001012 | 回填方 | 1.回填土 夯实机夯实 槽、坑 |  | m3 | 5.49
81 | 040202001010 | 素土夯实 | 1.原土打夯 机械夯实 压路机碾压 |  | m2 | 17.72
82 | 010404001001 | 碎石垫层 | 1.碎石垫层 干铺 |  | m3 | 1.77
83 | 010501001004 | 垫层C15 | 1.混凝土垫层 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C15 2.泵送混凝土至建筑部位 高度50m以内(含±0.00以下) 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C15 |  | m3 | 1.23
84 | 010401001001 | 砖基础 | 1.砖基础 合并制作子目 砌筑用水泥砂浆(配合比) 中砂 M7.5 |  | m3 | 1.26
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：室外道路建设、室外附属工程、室外配电 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 10 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
85 | 010507005002 | C20结构压顶 | 1.现浇混凝土其他构件 压顶、扶手 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C20 2.泵送混凝土至建筑部位 高度50m以内(含±0.00以下) 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C20 |  | m3 | 0.99
灰色镀锌钢栏杆1.8高合计
室外附属工程合计
室外路灯配电
手孔井
86 | 080601007001 | 手孔井（700*700*1000） | 2.非定型井垫层 混凝土 合并制作子目 C15混凝土20石(配合比) 3.砖砌 矩形 合并制作子目 砌筑用水泥砂浆(配合比) 中砂 M7.5 4.砖墙 抹灰 井内侧 合并制作子目 水泥防水砂浆(配合比) 1:2.5 6.井盖、井箅安装 检查井 铸铁井盖、座 合并制作子目 水泥防水砂浆(配合比) 1:2.5 |  | 个 | 8
手孔井合计
电力电缆
87 | 030411004001 | WDZ-BYJ-5x10 | 1.硬绝缘导线管内穿线 导线截面(mm2以内) 16 |  | m | 260.6
88 | 030408001002 | WZD-YJV-4x35+1x16 | 1.铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm2以下) 35 实际电缆芯数(芯):5 |  | m | 93.42
89 | 030411004002 | BYJ-3x4 | 1.硬绝缘导线管内穿线 导线截面(mm2以内) 6 |  | m | 567.06
90 | 030412001002 | 电动门电源接线盒 | 1.接线盒安装 普通接线盒 明装 |  | 套 | 3
电力电缆合计
电缆保护管
91 | 040101002008 | 挖沟槽土方 | 1.挖掘机挖装一般土方 一、二类土 2.自卸汽车运土方 运距1km内 实际运距(km):6 |  | m3 | 43.8
92 | 040103001009 | 回填细砂 | 1.管(基)坑回填砂 换为【细砂】 |  | m3 | 43.8
93 | 030411001007 | SC32 | 1.镀锌钢管埋地敷设 公称直径(mm以内) 32 |  | m | 25.8
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：室外道路建设、室外附属工程、室外配电 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 11 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
94 | 030411001008 | PC25 | 1.刚性难燃线管埋地敷设 公称直径(mm以内) 25 |  | m | 95.9
95 | 030411001009 | SC40 | 1.镀锌钢管埋地敷设 公称直径(mm以内) 40 |  | m | 25.2
96 | 030411001010 | SC80 | 1.镀锌钢管埋地敷设 公称直径(mm以内) 80 |  | m | 52.06
97 | 030411001011 | PE110 | 1.电缆保护管埋地敷设 塑料管(公称直径mm以下) 100 |  | m | 307.03
98 | 030411001012 | SC100 | 1.镀锌钢管埋地敷设 公称直径(mm以内) 80 |  | m | 79.64
99 | 030411001015 | PE40 | 1.电缆保护管埋地敷设 钢管(公称直径mm以下) 100 |  | m | 84.75
电缆保护管合计
室外路灯配电合计
分部分项合计
措施项目
| 2 | 措施其他项目
100 | 011702001002 | 垫层-升旗台 | 1.基础垫层模板 |  | m2 | 2.64
101 | 011702001003 | 基础-升旗台 | 1.满堂基础模板 无梁式 |  | m2 | 29.52
102 | 011702027001 | 台阶-升旗台 | 1.台阶模板 |  | m2 | 3.36
103 | 011702001004 | 垫层-立碑 | 1.基础垫层模板 |  | m2 | 5.6
104 | 011702001005 | 基础-立碑 | 1.带形基础模板 有筋 |  | m2 | 16.8
105 | 011702011001 | 直形墙-立碑 | 1.直形墙模板 墙厚(cm以内) 40 支模高度3.6m内 |  | m2 | 85.29
106 | 011702028001 | 压顶 | 1.压顶、扶手模板 |  | m2 | 25.51
单价措施合计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表【室外道路建设、室外附属
总价措施项目清单与计价表
工程名称：室外道路建设、室外附属工程、室外配电 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注
1 | LSSGCSF00001 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 19.8 |  | 42742.34 |  |  |  | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；以专业工程类型 区分不同费率计算； 单独场地平整工程费率为4.35%； 道路、管网工程费率为16.50%； 桥涵、隧道、水处理构筑物工程费率为14.50%； 分部分项工程总费用在300 万元以内（含300 万元）的项目按基本费率乘以1.20；
2 | 粤041109009001 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地0.60%；省级文明工地1.20%
3 | 041109002001 | 夜间施工增加费 |  | 20 | [5 empty] | 以夜间施工项目人工费的20%计算
4 | 041109005001 | 交通疏解员增加费 |  | 15 | [5 empty] | 按照项目分部分项人工费的15%计算（有方案的按照方案计算）， 结算时据实结算。
5 | 041108001001 | 地下管线交叉降效费 |  | 0 | [5 empty] | 按实际发生或经批准的施工方案计算
6 | 粤041109008001 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项的（人工费+施工机具费）*0.30 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：室外道路建设、室外附属工程、室外配电 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注
额工期）
7 | QTFY00000001 | 其他费用 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表【室外道路建设、室外附属
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：室外道路建设、室外附属工程、室外配电 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 113947.98 |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价 | 0.00
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 0.00 |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
合 计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表【室外道路建设、室外附
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：室外道路建设、室外附属工程、室外配电 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13

## 表-04 单位工程招标控制价汇总表【新建车库1#、2#雨棚
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：新建车库1#、2#雨棚工程 |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额:(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计
1.1 | 1#雨棚
1.2 | 2#雨棚
2 | 措施合计
2.1 | 绿色施工安全防护措施费
2.2 | 其他措施费
3 | 其他项目
3.1 | 暂列金额
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价
5 | 增值税销项税额
6 | 总造价
7 | 人工费
招标控制价合计=1+2+3+5
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表(含措施标_1
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：新建车库1#、2#雨棚工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
1#雨棚
1 | 010516002001 | 300*250*6钢板 | 1.预埋钢板 |  | t | 0.099
2 | 010516001003 | M12*133化学螺栓 | 1.预埋件安装 地脚螺栓连接 |  | t | 0.013
3 | 010603003001 | 钢柱 钢方管100*100*4 | 1.住宅钢结构 钢柱安装 每根构件质量(t) ≤3 2.金属结构件场内运输 3.金属面 氟碳漆一遍 实际面漆遍数(遍):2 |  | t | 0.709
4 | 010604001001 | 钢梁 钢方管100*100*4 | 1.住宅钢结构 钢梁安装 每根构件质量(t) ≤0.5 2.金属结构件场内运输 3.金属面 氟碳漆一遍 实际面漆遍数(遍):2 |  | t | 0.698
5 | 010604001002 | 钢梁 钢方管80*60*4 | 1.住宅钢结构 钢梁安装 每根构件质量(t) ≤0.5 2.金属结构件场内运输 3.金属面 氟碳漆一遍 实际面漆遍数(遍):2 |  | t | 0.635
6 | 010606001001 | 钢支撑 钢方管50x50x4 | 1.金属结构件场内运输 2.住宅钢结构 钢支撑 每根构件质量(t) ≤1.5 3.金属面 氟碳漆一遍 实际面漆遍数(遍):2 |  | t | 1.044
7 | 010901003002 | 阳光板墙面-6mm透明PC耐力板 | 1.6mm透明PC耐力板墙面 安装在钢檩上 |  | m2 | 91.14
8 | 010901003001 | 阳光板屋面-6mm透明PC耐力板 | 1.6mm透明PC耐力板屋面 安装在钢檩上 |  | m2 | 99.71
1#雨棚合计
2#雨棚
9 | 010516002002 | 300*250*6钢板 | 1.预埋钢板 |  | t | 0.106
10 | 010516001004 | M12*133化学螺栓 | 1.预埋件安装 地脚螺栓连接 |  | t | 0.014
11 | 010603003003 | 钢柱 钢方管100*100*4 | 1.住宅钢结构 钢柱安装 每根构件质量(t) ≤3 2.金属结构件场内运输 3.金属面 氟碳漆一遍 实际面漆遍数(遍):2 |  | t | 0.76
12 | 010604001003 | 钢梁 钢方管100*100*4 | 1.住宅钢结构 钢梁安装 每根构件质量(t) ≤0.5 2.金属结构件场内运输 3.金属面 氟碳漆一遍 实际面漆遍数(遍):2 |  | t | 0.718
13 | 010604001004 | 钢梁 钢方管80*60*4 | 1.住宅钢结构 钢梁安装 每根构件质量(t) ≤0.5 2.金属结构件场内运输 3.金属面 氟碳漆一遍 实际面漆遍数(遍):2 |  | t | 0.669
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：新建车库1#、2#雨棚工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
14 | 010606001002 | 钢支撑 钢方管50x50x4 | 1.金属结构件场内运输 2.住宅钢结构 钢支撑 每根构件质量(t) ≤1.5 3.金属面 氟碳漆一遍 实际面漆遍数(遍):2 |  | t | 1.107
15 | 010901003003 | 阳光板墙面-6mm透明PC耐力板 | 1.6mm透明PC耐力板墙面 安装在钢檩上 |  | m2 | 94.2
16 | 010901003004 | 阳光板屋面-6mm透明PC耐力板 | 1.6mm透明PC耐力板屋面 安装在钢檩上 |  | m2 | 104.83
2#雨棚合计
分部分项合计
措施项目
| 1 | 绿色施工安全防护措施费
17 | 粤011701008001 | 综合钢脚手架 | 1.综合钢脚手架搭拆 高度(m以内) 4.5  2.建筑用综合脚手架使用费 |  | m2 | 225.53
单价措施合计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表【新建车库1#、2#雨棚
总价措施项目清单与计价表
工程名称：新建车库1#、2#雨棚工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注
1 | LSSGCSF00001 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 19 |  | 3793.99 |  |  |  | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率19%
2 | WMGDZJF00001 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，市级文明工地为1.20%；省级文明工地为2.10%
3 | 011707002001 | 夜间施工增加费 |  | 20 | [5 empty] | 以夜间施工项目人工费的20%计算
4 | GGCSF0000001 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项的（人工费+施工机具费）*0.3 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
5 | QTFY00000001 | 其他费用 | [7 empty] | 按经批准的专项施工组织方案计算
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表【新建车库1#、2#雨棚
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：新建车库1#、2#雨棚工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 12447.86 |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价 | 0.00
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 0.00 |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
合 计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表【新建车库1#、2#雨
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：新建车库1#、2#雨棚工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13

## 表-04 单位工程招标控制价汇总表【安检室-建筑工程】
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：安检室-建筑工程 |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额:(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计
1.1 | A.1土石方工程
1.2 | A.5混凝土及钢筋混凝土工程
1.3 | 金属结构工程
1.4 | A.8门窗工程
1.5 | A.11楼地面装饰工程
1.6 | A.13天棚工程
1.7 | A.14油漆、涂料、裱糊工程
2 | 措施合计
2.1 | 绿色施工安全防护措施费
2.2 | 其他措施费
3 | 其他项目
3.1 | 暂列金额
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价
5 | 增值税销项税额
6 | 总造价
7 | 人工费
招标控制价合计=1+2+3+5
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表(含措施标_2
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安检室-建筑工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
| A.1 | 土石方工程
1 | 010101001001 | 平整场地 | 1.平整场地 |  | m2 | 72.77
2 | 010101003001 | 挖沟槽土方 | 1.人工挖沟槽土方 一、二类土 深度在2m内 2.挖掘机挖沟槽、基坑土方 一、二类土 |  | m3 | 82.79
3 | 010103001001 | 回填方 | 1.回填土 夯实机夯实 槽、坑 |  | m3 | 60.57
4 | 010103002001 | 余方弃置 | 1.挖掘机装土方 2.自卸汽车运土方 运距1km内 实际运距(km):6 |  | m3 | 22.22
土石方工程合计
| A.5 | 混凝土及钢筋混凝土工程
5 | 010201001001 | 换填垫层 | 1.垫层 填砂 |  | m3 | 6.73
6 | 010501001001 | 垫层C15 | 1.泵送混凝土至建筑部位 高度50m以内(含±0.00以下) 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C15 2.混凝土垫层 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C15 |  | m3 | 3.36
7 | 010501003001 | 独立基础C30 | 1.现浇建筑物混凝土 其他混凝土基础 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30 2.泵送混凝土至建筑部位 高度50m以内(含±0.00以下) 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30 |  | m3 | 8.58
8 | 010502001001 | 矩形柱C30 | 1.现浇建筑物混凝土 矩形、多边形、异形、圆形柱、钢管柱 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30 2.泵送混凝土至建筑部位 高度50m以内(含±0.00以下) 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30 |  | m3 | 1.52
9 | 010503001001 | 基础梁C30 | 1.现浇建筑物混凝土 基础梁 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30 2.泵送混凝土至建筑部位 高度50m以内(含±0.00以下) 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30 |  | m3 | 2.59
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安检室-建筑工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
10 | 010507002001 | 室内地坪 C20 | 1.地坪 厚度8cm 实际厚度(cm):20 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C20 2.泵送混凝土至建筑部位 高度50m以内(含±0.00以下) 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C20 3.路拌铺筑水泥石屑混合料 水泥含量 6% 厚度 15cm 实际厚度(cm):10 |  | m2 | 72.77
11 | 010515001002 | 现浇构件钢筋 φ12-16、25螺纹钢 | 1.现浇构件带肋钢筋 φ25以内 |  | t | 0.778
12 | 010515001003 | 现浇构件钢筋 φ18-22螺纹钢 | 1.现浇构件带肋钢筋 φ25以内 |  | t | 0.214
13 | 010515001005 | 现浇构件钢筋 箍筋 圆钢 φ10以内 | 1.现浇构件箍筋 圆钢 φ10以内 |  | t | 0.418
混凝土及钢筋混凝土工程合计
金属结构工程
14 | 010603002002 | 空腹钢柱 Z1 方钢 200*200*8 Q235B | 1.金属结构件场内运输 2.住宅钢结构 钢柱安装 每根构件质量(t) ≤3 3.金属面 氟碳漆一遍 |  | t | 1.678
15 | 010603002001 | 空腹钢柱 Z2 方钢 60*120*6 Q235B | 1.金属结构件场内运输 2.住宅钢结构 钢柱安装 每根构件质量(t) ≤3 3.金属面 氟碳漆一遍 |  | t | 0.62
16 | 010604001001 | 钢梁 GL1 方钢 50*100*4.5 Q235B | 1.金属结构件场内运输 2.住宅钢结构 钢梁安装 每根构件质量(t) ≤0.5 3.金属面 氟碳漆一遍 |  | t | 1.42
17 | 010604001002 | 钢梁 GL2 方钢 60*120*6 Q235B | 1.金属结构件场内运输 2.住宅钢结构 钢梁安装 每根构件质量(t) ≤0.5 3.金属面 氟碳漆一遍 |  | t | 0.206
18 | 010604001003 | 钢梁 GL3 方钢 60*60*4 Q235B | 1.金属结构件场内运输 2.住宅钢结构 钢梁安装 每根构件质量(t) ≤0.5 3.金属面 氟碳漆一遍 |  | t | 1.067
19 | 010901002002 | 双层隔热铝瓦屋顶 铝合金长城板，铝合金型材厚度1.5mm，总厚度12mm | 1.双层隔热铝瓦屋面 安装于S/C型轻型钢檩条上 双层隔热铝瓦 不需要计算钢檩条 人工*0.6,机械*0.6,材料[33010050] 含量为0,材料[03135001] 含量为0 |  | m2 | 79.15
20 | 010902004001 | 铝合金接水槽 | 1.铝合金接水槽 |  | m | 9.7
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安检室-建筑工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
21 | 010902004002 | 屋面排水管 φ90 | 1.给排水管道 室内塑料排水管(粘接) 公称外径(mm以内) 110 |  | m | 4.23
22 | 010605002001 | 钢板墙板-3mm氟碳铝单板 | 1.墙面板 氟碳铝单板 |  | m2 | 35.15
23 | 010516001001 | 螺栓M16*670 | 1.预埋螺栓 |  | t | 0.017
24 | 010516002001 | 钢柱底板 | 1.预埋钢板 |  | t | 0.136
25 | 010507007001 | 细石砼二次浇灌砼C30 | 1.二次灌浆 细石混凝土 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30 |  | m3 | 0.09
26 | 010606013001 | -10*150*125加肋板 | 1.金属结构件场内运输 2.金属零星小品(构件) 安装 |  | t | 0.1
金属结构工程合计
| A.8 | 门窗工程
27 | 010802001001 | 6+1.14pvb+6钢化夹层玻璃地弹门 | 1.6+1.14pvb+6钢化夹层玻璃地弹门 2.地弹门安装 全玻璃门安装 3.扣减安装人工费 |  | m2 | 15.6
28 | 010807001001 | 铝合金固定窗-6+1.14pvb+6钢化夹层玻璃 | 1.固定窗安装 矩形安装 2.铝合金固定窗-6+1.14pvb+6钢化夹层玻璃 3.扣减安装人工费 |  | m2 | 24.4
29 | 010807001002 | 铝合金平开窗-6+1.14pvb+6钢化夹层玻璃 | 1.平开窗安装 2.铝合金平开窗-6+1.14pvb+6钢化夹层玻璃 3.扣减安装人工费 |  | m2 | 7.88
门窗工程合计
| A.11 | 楼地面装饰工程
30 | 011102003001 | 块料楼地面-800*800*8抛光砖 | 1.楼地面陶瓷地砖(每块周长mm) 3200以内 水泥砂浆 实际结合层厚度(mm):25 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2.5 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2.5 |  | m2 | 69.69
31 | 011102001001 | 石材楼地面-20厚国产灰麻石门槛石 | 1.楼地面铺花岗岩(每块周长mm) 2400以内 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2.5 |  | m2 | 0.62
32 | 011105003001 | 块料踢脚线 8厚800*150抛光踢脚砖 | 1.铺贴陶瓷地砖 踢脚线 水泥砂浆 换为【水泥膏(配合比)】 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2 |  | m2 | 1.32
楼地面装饰工程合计
| A.13 | 天棚工程
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安检室-建筑工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 4 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
33 | 011302001001 | 吊顶天棚 600×600 1.2厚覆膜 | 1.装配式U型轻钢天棚龙骨(不上人型) 面层规格(mm) 600×600 平面 2.方型铝扣板面层 600×600 3.铝扣板面层收边线 |  | m2 | 69.69
天棚工程合计
| A.14 | 油漆、涂料、裱糊工程
34 | 011406003001 | 满刮腻子 内墙面 | 1.成品腻子膏(耐水型)N型 墙面 满刮一遍 实际腻子遍数(遍):3 |  | m2 | 29.48
35 | 011406001002 | 抹灰面油漆 内墙面 | 1.乳胶漆底油二遍面油二遍 抹灰面 墙柱面 |  | m2 | 29.48
油漆、涂料、裱糊工程合计
分部分项合计
措施项目
| 1 | 绿色施工安全防护措施费
36 | 粤011701008001 | 综合钢脚手架 | 1.综合钢脚手架搭拆 高度(m以内) 12.5 2.建筑用综合脚手架使用费 |  | m2 | 108.84
37 | 粤011701012001 | 墙柱面活动脚手架 | 1.墙柱面活动脚手架 |  | m2 | 30.8
38 | 粤011701012002 | 天棚活动脚手架 | 1.天棚活动脚手架 |  | m2 | 69.69
| 2 | 措施其他项目
39 | 011702001001 | 基础 | 1.独立基础模板 |  | m2 | 15.01
40 | 011702001002 | 垫层 | 1.基础垫层模板 |  | m2 | 5.08
41 | 011702002001 | 矩形柱 | 1.矩形柱模板(周长m) 支模高度3.6m内 1.8内 |  | m2 | 12.4
42 | 011702002002 | 矩形柱 | 1.矩形柱模板(周长m) 支模高度3.6m内 1.2内 |  | m2 | 7.2
43 | 011702005001 | 基础梁 | 1.基础梁模板 |  | m2 | 14.98
单价措施合计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表【安检室-建筑工程】
总价措施项目清单与计价表
工程名称：安检室-建筑工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注
1 | LSSGCSF00001 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 19 |  | 3810.38 |  |  |  | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率19%
2 | WMGDZJF00001 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，市级文明工地为1.20%；省级文明工地为2.10%
3 | 011707002001 | 夜间施工增加费 |  | 20 | [5 empty] | 以夜间施工项目人工费的20%计算
4 | GGCSF0000001 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项的（人工费+施工机具费）*0.3 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
5 | QTFY00000001 | 其他费用 | [7 empty] | 按经批准的专项施工组织方案计算
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表【安检室-建筑工程】
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：安检室-建筑工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 13839.50 |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价 | 0.00
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 0.00 |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
合 计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表【安检室-建筑工程】
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：安检室-建筑工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13

## 表-04 单位工程招标控制价汇总表【安检室-安装工程】
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：安检室-安装工程 |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额:(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计
2 | 措施合计
2.1 | 绿色施工安全防护措施费
2.2 | 其他措施费
3 | 其他项目
3.1 | 暂列金额
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价
5 | 增值税销项税额
6 | 总造价
7 | 人工费
招标控制价合计=1+2+3+5
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表(含措施标_3
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安检室-安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
整个项目
1 | 030411004001 | 配线 WDZ-BYJ2.5mm2 | 1.线槽配线 导线截面(mm2以内) 2.5 |  | m | 123.91
2 | 030411004003 | 配线 WDZ-BYJ4mm2 | 1.线槽配线 导线截面(mm2以内) 6 |  | m | 129.47
3 | 030411004002 | 配线 WDZN-BYJ2.5mm2 | 1.线槽配线 导线截面(mm2以内) 2.5 |  | m | 43.04
4 | 030411001002 | 配管 PC20 | 1.刚性难燃线管砖、混凝土结构暗配 公称直径(mm以内) 20 |  | m | 24.91
5 | 030411001003 | 配管 PC25 | 1.刚性难燃线管砖、混凝土结构暗配 公称直径(mm以内) 25 |  | m | 33.15
6 | 030411001004 | 配管 PC32 | 1.刚性难燃线管砖、混凝土结构暗配 公称直径(mm以内) 32 |  | m | 9.86
7 | 030411001001 | 配管 SC20 | 1.镀锌电线管砖、混凝土结构暗配 公称直径(mm以内) 20 |  | m | 21.52
8 | 030412004001 | 600X600*1.2厚 LED灯盘 1X40W 1x4800Lm | 1.LED方型扣板式天花灯安装 半周长(mm) >1000 |  | 套 | 6
9 | 030404033001 | 天花式排气扇 | 1.风扇安装 天花式排气扇 |  | 台 | 3
10 | 030412004002 | 消防应急标志灯具-安全出口1W(A型,持续型)中型 | 1.标志、诱导装饰灯具安装 墙壁式 示意图号:171、172、173、174 |  | 套 | 2
11 | 030412004003 | 消防应急标志灯具-应急灯5W(A型,非持续型) | 1.标志、诱导装饰灯具安装 墙壁式 示意图号:171、172、173、174 |  | 套 | 3
12 | 030404035001 | 单相安全型二孔三孔插座 10A250V 带保护门 暗装 | 1.单相暗插座安装 单相(A以下) 16 2.接线盒安装 开关(插座)盒 暗装 |  | 个 | 5
13 | 030404035002 | 防水地插 | 1.三相带接地暗插座安装(A以下) 16 2.接线盒安装 开关(插座)盒 暗装 |  | 个 | 5
14 | 030404035003 | 空调插座 | 1.三相带接地明插座安装(A以下) 16 |  | 个 | 2
15 | 030404034001 | 四联单控暗开关 | 1.照明开关安装 扳式暗开关(单控) 四联 2.接线盒安装 开关(插座)盒 暗装 |  | 个 | 1
16 | 030414002001 | 送配电装置系统 | 1.送配电装置系统调试 (综合) 1kV以下交流供电 |  | 系统 | 1
分部分项合计
措施项目
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安检室-安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
| 2 | 措施其他项目
17 | 031302007001 | 高层施工增加 |  |  | 项 | 1
18 | 031301017001 | 脚手架搭拆费 | 1.脚手架搭拆费(单独承担埋地或沟槽敷设线缆工程除外)(电气设备安装工程，除10章) 2.脚手架搭拆费(通风空调工程) |  | 项 | 1
单价措施合计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表【安检室-安装工程】
总价措施项目清单与计价表
工程名称：安检室-安装工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注
1 | LSSGCSF00001 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 35.77 |  | 643.98 |  |  |  | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2 | 031301010001 | 安装与生产同时进行增加费用 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
3 | 031301011001 | 在有害身体健康环境中施工增加费 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
4 | TSSGBWZJF001 | 在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费 |  | 30 | [5 empty] | 按该部分人工费的30%计算
5 | 粤031302008001 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
6 | 031302002001 | 夜间施工增加费 |  | 20 | [5 empty] | 按其夜间施工项目人工费的20%计算
7 | JTGRSGZJF001 | 交通干扰工程施工增加费 |  | 10 | [5 empty] | 按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
8 | 粤031302009001 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%
9 | DXGXJCJXF001 | 地下管线交叉降效费 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工方案计算
10 | QTFY00000001 | 其他费用 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表【安检室-安装工程】
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：安检室-安装工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 618.07 |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价 | 0.00
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 0.00 |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
合 计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表【安检室-安装工程】
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：安检室-安装工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13

## 表-04 单位工程招标控制价汇总表【室外雨水调蓄池工程】
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：室外雨水调蓄池工程 |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额:(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计
1.1 | 新装PE给水管DN150
1.2 | 新装污水管DN300
1.3 | 新装雨水管DN600
1.4 | 预埋4条Φ110PVC管
1.5 | 新增砖砌化粪池
1.6 | PP模块雨水调蓄池16000×6000×2800(H)，有效容积268立方，有效水深2m
2 | 措施合计
2.1 | 绿色施工安全防护措施费
2.2 | 其他措施费
3 | 其他项目
3.1 | 暂列金额
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价
5 | 增值税销项税额
6 | 总造价
7 | 人工费
招标控制价合计=1+2+3+5
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表(含措施标_4
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：室外雨水调蓄池工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
新装PE给水管DN150
1 | 040101002001 | 挖沟槽土方 | 1.人工挖沟槽土方 一、二类土 深度在2m内 机械挖土方需人工辅助开挖,人工挖土 单价*1.5 2.挖掘机挖沟槽、基坑土方 一、二类土 |  | m3 | 30.8
2 | 040103001001 | 回填方 | 1.回填土 夯实机夯实 槽、坑 |  | m3 | 21.65
3 | 040103001008 | 回填方 | 1.管(基)坑回填砂 |  | m3 | 2.4
4 | 040103002001 | 余方弃置 | 1.装载机装土 2.自卸汽车运土方 运距1km内 实际运距(km):6 |  | m3 | 8.18
5 | 040501004001 | PE给水管DN150，市政压力0.18MPa | 1.垫层 砂 2.给排水管道 室外塑料给水管(热熔连接) 公称外径(mm以内) 160 3.管道消毒冲洗 公称直径(mm以内) 200 |  | m | 55
6 | 040502006001 | 法兰盘DN150 | 1.平焊法兰 公称直径(mm以内) 150 |  | 个 | 4
7 | 040502005001 | DN150PE闸阀 | 1.法兰阀门安装(不带管件) 公称直径(mm以内) 150 |  | 个 | 1
新装PE给水管DN150合计
新装污水管DN300
8 | 041001001001 | 拆除路面 | 1.液压岩石破碎机破碎混凝土类面层 普通混凝土面层 厚15cm内 实际厚度(cm):20 2.装载机装松散石方 3.自卸汽车运石方 运距1km 实际运距(km):6 |  | m2 | 2.1
9 | 041001003001 | 拆除基层 | 1.小型机械拆除各类底层 厚15cm内 实际厚度(cm):20 2.装载机装土 3.自卸汽车运土方 运距1km内 实际运距(km):6 |  | m2 | 2.1
10 | 040101002003 | 挖沟槽土方 | 1.人工挖沟槽土方 一、二类土 深度在2m内 机械挖土方需人工辅助开挖,人工挖土 单价*1.5 2.挖掘机挖沟槽、基坑土方 一、二类土 |  | m3 | 17.96
11 | 040103001003 | 回填方 | 1.回填土 夯实机夯实 槽、坑 |  | m3 | 11.54
12 | 040103001009 | 回填方 | 1.管(基)坑回填砂 |  | m3 | 6.41
13 | 040103002003 | 余方弃置 | 1.装载机装土 2.自卸汽车运土方 运距1km内 实际运距(km):6 |  | m3 | 6.41
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：室外雨水调蓄池工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
14 | 040501004003 | DN300双壁波纹管N8-污水管 | 1.垫层 砂 2.双壁波纹管安装[PVC-U或HDPE](承插式胶圈接口) 管径(mm以内) 300 3.管道闭水试验 管径(mm以内) 400 合并制作子目 砌筑用水泥砂浆(配合比) 中砂 M7.5 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2 |  | m | 21
15 | 040504001001 | 污水检查井Φ700 | 1.检查井筒砌筑(φ700) 筒高(m以内) 1.0 合并制作子目 C15混凝土20石(配合比) 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2 合并制作子目 砌筑用水泥砂浆(配合比) 中砂 M7.5 |  | 座 | 1
16 | 080101010001 | 原土碾压、夯实 | 1.原土打夯 机械夯实 夯实机夯实 |  | m2 | 2.1
17 | 040202003001 | 200mm厚6%水泥石屑稳定层 | 1.路拌铺筑水泥石屑混合料 水泥含量 6% 厚度 15cm 实际厚度(cm):20 |  | m2 | 2.1
18 | 040203007001 | C30水泥混凝土道路面层 | 1.水泥混凝土路面 厚度 20cm 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30 2.水泥混凝土路面养生 水养生 |  | m2 | 2.1
新装污水管DN300合计
新装雨水管DN600
19 | 041001001005 | 拆除路面 | 1.液压岩石破碎机破碎混凝土类面层 普通混凝土面层 厚15cm内 实际厚度(cm):20 2.装载机装松散石方 3.自卸汽车运石方 运距1km 实际运距(km):6 |  | m2 | 1
20 | 041001003002 | 拆除基层 | 1.小型机械拆除各类底层 厚15cm内 实际厚度(cm):20 2.装载机装土 3.自卸汽车运土方 运距1km内 实际运距(km):6 |  | m2 | 1
21 | 040101002002 | 挖沟槽土方 | 1.人工挖沟槽土方 一、二类土 深度在4m内 机械挖土方需人工辅助开挖,人工挖土 单价*1.5 2.挖掘机挖沟槽、基坑土方 一、二类土 |  | m3 | 39
22 | 040103001002 | 回填方 | 1.回填土 夯实机夯实 槽、坑 |  | m3 | 21.29
23 | 040103001010 | 回填方 | 1.管(基)坑回填砂 |  | m3 | 5.69
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：室外雨水调蓄池工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
24 | 040103002002 | 余方弃置 | 1.装载机装土 2.自卸汽车运土方 运距1km内 实际运距(km):6 |  | m3 | 38.1
25 | 040501004002 | DN600双壁波纹管N8-雨水管 | 1.垫层 砂 2.双壁波纹管安装[PVC-U或HDPE](承插式胶圈接口) 管径(mm以内) 600 3.管道闭水试验 管径(mm以内) 600 合并制作子目 砌筑用水泥砂浆(配合比) 中砂 M7.5 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2 |  | m | 26
26 | 040504001002 | 砌筑井Φ1000 | 1.砖砌收口式 适用管径 200-600 井径1000 井深3.5m 实际高度(m):2.2 合并制作子目 C15混凝土20石(配合比) 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2 合并制作子目 砌筑用水泥砂浆(配合比) 中砂 M7.5 |  | 座 | 2
27 | 080101010003 | 原土碾压、夯实 | 1.原土打夯 机械夯实 夯实机夯实 |  | m2 | 1
28 | 040202003003 | 200mm厚6%水泥石屑稳定层 | 1.路拌铺筑水泥石屑混合料 水泥含量 6% 厚度 15cm 实际厚度(cm):20 |  | m2 | 1
29 | 040203007003 | C30水泥混凝土道路面层 | 1.水泥混凝土路面 厚度 20cm 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30 2.水泥混凝土路面养生 水养生 |  | m2 | 1
新装雨水管DN600合计
预埋4条Φ110PVC管
30 | 040101002004 | 挖沟槽土方 | 1.人工挖沟槽土方 一、二类土 深度在2m内 机械挖土方需人工辅助开挖,人工挖土 单价*1.5 2.挖掘机挖沟槽、基坑土方 一、二类土 |  | m3 | 12.6
31 | 040103001004 | 回填方 | 1.回填土 夯实机夯实 槽、坑 |  | m3 | 9.13
32 | 040103001011 | 回填方 | 1.管(基)坑回填砂 |  | m3 | 0.73
33 | 040103002004 | 余方弃置 | 1.装载机装土 2.自卸汽车运土方 运距1km内 实际运距(km):6 |  | m3 | 3.47
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：室外雨水调蓄池工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 4 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
34 | 040501004004 | PVC管DN110 | 1.垫层 砂 2.双壁波纹管安装[PVC-U或HDPE](承插式胶圈接口) 管径(mm以内) 300 3.管道闭水试验 管径(mm以内) 400 合并制作子目 砌筑用水泥砂浆(配合比) 中砂 M7.5 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2 |  | m | 28
预埋4条Φ110PVC管合计
新增砖砌化粪池
35 | 010507006002 | 7#砖砌化粪池 | 1.砖砌化粪池(不行车) 外型体积 50m3以内 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C20 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C15 合并制作子目 砌筑用水泥砂浆(配合比) 中砂 M10 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2 |  | 座 | 2
36 | 040504001003 | 污水检查井Φ700 | 1.检查井筒砌筑(φ700) 筒高(m以内) 1.0 合并制作子目 C15混凝土20石(配合比) 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2 合并制作子目 砌筑用水泥砂浆(配合比) 中砂 M7.5 |  | 座 | 4
37 | 040101002005 | 挖沟槽土方 | 1.人工挖沟槽土方 一、二类土 深度在2m内 机械挖土方需人工辅助开挖,人工挖土 单价*1.5 2.挖掘机挖沟槽、基坑土方 一、二类土 |  | m3 | 72.24
38 | 040103001007 | 回填方 | 1.回填土 夯实机夯实 槽、坑 |  | m3 | 50
39 | 040103001012 | 回填方 | 1.管(基)坑回填砂 |  | m3 | 6.25
40 | 040103002006 | 余方弃置 | 1.装载机装土 2.自卸汽车运土方 运距1km内 实际运距(km):6 |  | m3 | 22.24
41 | 040501004005 | PVC-U管DN110 | 1.垫层 砂 2.双壁波纹管安装[PVC-U或HDPE](承插式胶圈接口) 管径(mm以内) 300 3.管道闭水试验 管径(mm以内) 400 合并制作子目 砌筑用水泥砂浆(配合比) 中砂 M7.5 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2 |  | m | 29.22
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：室外雨水调蓄池工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 5 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
42 | 040501004006 | PVC-U管DN150 | 1.垫层 砂 2.双壁波纹管安装[PVC-U或HDPE](承插式胶圈接口) 管径(mm以内) 300 3.管道闭水试验 管径(mm以内) 400 合并制作子目 砌筑用水泥砂浆(配合比) 中砂 M7.5 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2 |  | m | 11.08
43 | 040501004007 | PVC-U管DN200 | 1.垫层 砂 2.双壁波纹管安装[PVC-U或HDPE](承插式胶圈接口) 管径(mm以内) 300 3.管道闭水试验 管径(mm以内) 400 合并制作子目 砌筑用水泥砂浆(配合比) 中砂 M7.5 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2 |  | m | 77.78
新增砖砌化粪池合计
PP模块雨水调蓄池16000×6000×2800(H)，有效容积268立方，有效水深2m
44 | 040101001001 | 挖一般土方 | 1.人工挖一般土方 一、二类土 机械挖土方需人工辅助开挖,人工挖土 单价*1.5 2.挖掘机挖一般土方 一、二类土 |  | m3 | 762.23
45 | 040103001005 | 回填方 | 1.回填土 夯实机夯实 槽、坑 |  | m3 | 435.83
46 | 040103002005 | 余方弃置 | 1.装载机装土 2.自卸汽车运土方 运距1km内 实际运距(km):6 |  | m3 | 326.4
47 | 010501001001 | 垫层 C20 | 1.混凝土垫层 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C20 2.泵送混凝土至建筑部位 高度50m以内(含±0.00以下) 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C20 |  | m3 | 20.99
48 | 010501004001 | 钢筋混凝土底板 C30 | 1.现浇建筑物混凝土 其他混凝土基础 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30 2.泵送混凝土至建筑部位 高度50m以内(含±0.00以下) 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30 |  | m3 | 40.18
49 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件圆钢 φ25内 |  | t | 1.646
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：室外雨水调蓄池工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 6 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
50 | 040504008001 | PP模块雨水调蓄池16000×6000×2800(H)，有效容积268立方，有效水深2m（包含：调蓄池复合膜800q(两布一膜)、调蓄池PP模块、不锈钢井架+630进出水井井筒+630成品井盖、反冲洗装置及配套设施等） | 1.塑料模块蓄水水箱安装 容积(m3) ≤300 |  | 座 | 1
51 | 010401001001 | 砖基础-地上一体机基座 | 1.砖基础 合并制作子目 砌筑用水泥砂浆(配合比) 中砂 M7.5 |  | m3 | 0.33
52 | 04B001 | 地上一体机(400*600*1500mm)精密过滤+紫外线消毒+控制柜（含配件） | 1.地上一体机(400*600*1500mm)精密过滤+紫外线消毒+控制柜（含配件） |  | 个 | 1
53 | 030109001001 | 提升泵50WQ15-15-2.2 | 1.单级离心泵及离心式耐腐蚀泵安装 设备重量(t以内) 0.2 |  | 台 | 1
54 | 030109001002 | 排污泵50WQ15-15-2.2 | 1.单级离心泵及离心式耐腐蚀泵安装 设备重量(t以内) 0.2 |  | 台 | 1
55 | 030109001003 | 清水池回用泵50WQ15-40-5.5 | 1.单级离心泵及离心式耐腐蚀泵安装 设备重量(t以内) 0.2 |  | 台 | 1
PP模块雨水调蓄池16000×6000×2800(H)，有效容积268立方，有效水深2m合计
分部分项合计
措施项目
| 2 | 措施其他项目
56 | 011702001001 | 垫层 | 1.基础垫层模板 |  | m2 | 4.56
57 | 011702001002 | 基础 | 1.满堂基础模板 无梁式 |  | m2 | 17.92
单价措施合计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表【室外雨水调蓄池工程】
总价措施项目清单与计价表
工程名称：室外雨水调蓄池工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注
1 | LSSGCSF00001 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 19.8 |  | 10499.26 |  |  |  | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；以专业工程类型 区分不同费率计算； 单独场地平整工程费率为4.35%； 道路、管网工程费率为16.50%； 桥涵、隧道、水处理构筑物工程费率为14.50%； 分部分项工程总费用在300 万元以内（含300 万元）的项目按基本费率乘以1.20；
2 | 粤041109009001 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地0.60%；省级文明工地1.20%
3 | 041109002001 | 夜间施工增加费 |  | 20 | [5 empty] | 以夜间施工项目人工费的20%计算
4 | 041109005001 | 交通疏解员增加费 |  | 15 | [5 empty] | 按照项目分部分项人工费的15%计算（有方案的按照方案计算）， 结算时据实结算。
5 | 041108001001 | 地下管线交叉降效费 |  | 0 | [5 empty] | 按实际发生或经批准的施工方案计算
6 | 粤041109008001 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项的（人工费+施工机具费）*0.30 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：室外雨水调蓄池工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注
额工期）
7 | QTFY00000001 | 其他费用 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表【室外雨水调蓄池工程】
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：室外雨水调蓄池工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 28905.71 |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价 | 0.00
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 0.00 |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
合 计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表【室外雨水调蓄池工程】
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：室外雨水调蓄池工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13

## 表-04 单位工程招标控制价汇总表【绿化工程】
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：绿化工程 |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额:(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计
1.1 | 香樟C
1.2 | 丛生紫薇B
1.3 | 台湾草
1.4 | 红继木
1.5 | 金叶女贞
1.6 | 福建茶
1.7 | 风车茉莉
1.8 | 雨水花园排水设施
2 | 措施合计
2.1 | 绿色施工安全防护措施费
2.2 | 其他措施费
3 | 其他项目
3.1 | 暂列金额
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价
5 | 增值税销项税额
6 | 总造价
7 | 人工费
招标控制价合计=1+2+3+5
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表(含措施标_5
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：绿化工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
香樟C
1 | 050102001001 | 香樟C（胸径13-15cm，H4.5-5m，冠幅P3-3.5m） | 1.栽植乔木(胸径cm) 15以内 2.单株、单丛植物保养 乔木保养 机械灌溉 胸径(φcm) 20以内 保养月数:3 |  | 株 | 2
香樟C合计
丛生紫薇B
2 | 050102002001 | 丛生紫薇B （高度1.8-2 冠幅1.5-1.8） | 1.栽植灌木(冠径cm) 180以内 2.单株、单丛植物保养 灌木保养 机械灌溉 冠径(φcm) 80以内 保养月数:3 |  | 株 | 4
丛生紫薇B合计
台湾草
3 | 050102012001 | 台湾草 | 1.铺草皮 原土铺草皮 2.草皮保养 机械灌溉 保养月数:3 |  | m2 | 3261.35
台湾草合计
红继木
4 | 050102005003 | 红继木（高度50cm，冠幅30cm，每平方16株） | 1.片栽绿篱(高度cm) 60以内 2.片植绿篱保养 机械灌溉 高度(cm) 60以内 保养月数:3 |  | m2 | 129.21
红继木合计
金叶女贞
5 | 050102005004 | 金叶女贞（高度50cm，冠幅30cm，每平方16株） | 1.片栽绿篱(高度cm) 60以内 2.片植绿篱保养 机械灌溉 高度(cm) 60以内 保养月数:3 |  | m2 | 131.08
金叶女贞合计
福建茶
6 | 050102005002 | 福建茶（苗高30-35cm、冠幅20-25cm，每平方16株） | 1.片栽绿篱(高度cm) 60以内 2.片植绿篱保养 机械灌溉 高度(cm) 60以内 保养月数:3 |  | m2 | 139.55
福建茶合计
风车茉莉
7 | 050102006001 | 风车茉莉 h=1.8m （每平方16株） | 1.栽植藤本植物(主蔓长m) 2以内 2.单株、单丛植物保养 藤本植物保养 机械灌溉 主蔓长(m) 2以内 保养月数:3 |  | 株 | 335
风车茉莉合计
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：绿化工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
雨水花园排水设施
8 | 040101002001 | 挖沟槽土方 | 1.人工挖沟槽土方 一、二类土 深度在2m内 机械挖土方需人工辅助开挖,人工挖土 单价*1.5 2.挖掘机挖沟槽、基坑土方 一、二类土 |  | m3 | 106.24
9 | 040103002001 | 余方弃置 | 1.装载机装土 2.自卸汽车运土方 运距1km内 实际运距(km):6 |  | m3 | 106.24
10 | 040501004001 | DN200双壁波纹管N8-污水管 | 1.双壁波纹管安装[PVC-U或HDPE](承插式胶圈接口) 管径(mm以内) 300 2.管道闭水试验 管径(mm以内) 400 合并制作子目 砌筑用水泥砂浆(配合比) 中砂 M7.5 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2 |  | m | 80.15
11 | 040504001001 | 圆形型铸铁溢流口 | 1.砖砌 圆形 合并制作子目 砌筑用水泥砂浆(配合比) 中砂 M7.5 2.砖墙 抹灰 井内侧 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2 3.混凝土井盖、井圈制作 井圈 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30 4.井盖、井箅安装 检查井 铸铁井盖、座 5.非定型井垫层 混凝土 给排水构筑物的垫层 人工*0.87 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C15 |  | 座 | 5
雨水花园排水设施合计
分部分项合计
措施项目
| 1 | 绿色施工安全防护措施费
12 | 050403001001 | 树木支撑架 | 1.篙竹三脚桩支撑 竹长6m内 |  | 株 | 2
单价措施合计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表【绿化工程】
总价措施项目清单与计价表
工程名称：绿化工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注
1 | LSSGCSF00001 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 10 |  | 7035.78 |  |  |  | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，按10%计算
2 | 粤050405010001 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地0.61%；省级文明工地1.20%
3 | 050405002001 | 夜间施工增加费 |  | 20 | [5 empty] | 以夜间施工项目人工费的20%计算
4 | 粤050405009001 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项的（人工费+施工机具费）*0.58 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
5 | 050405006001 | 反季节栽植影响措施 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工方案计算
6 | QTFY00000001 | 其他费用 | [7 empty] | 按经批准的专项施工组织方案计算
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表【绿化工程】
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：绿化工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 27146.07 |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价 | 0.00
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 0.00 |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
合 计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表【绿化工程】
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：绿化工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13